Техническое задание

на поверку дозиметра гамма-излучения ДБГ-С11Д

1. Перечень (количество) приборов для поверки: дозиметр гамма-излучения ДБГ-С11Д (1 шт.).

2. Вид услуг и цель закупки: проведение поверки приборов, указанных в п. 1 настоящего технического задания (далее – услуги), проводится с целью обеспечения единства и требуемой точности измерений в соответствии со ст. 9, 13 Федерального закона РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями).

3. Место оказания услуг: по юридическому адресу Исполнителя (лаборатория для поверки).

4. Требования к порядку оказания услуг:

4.1. Услуги оказываются в соответствии с Федеральным законом РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 26.04.2010 № 40 «Об утверждении СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)» и от 07.07.2009 № 47 «Об утверждении СанПиН 2.6.1.2523-09», другими действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере обеспечения единства измерений и техники безопасности.

4.2. Поверка дозиметра должна проводиться Исполнителем на эталонном оборудовании, имеющем действующее свидетельство о поверке. При подготовке и проведении поверки должны соблюдаться требования к температурному режиму, влажности воздуха, гамма-фону и др., предусмотренные руководством по эксплуатации дозиметра.

4.3. При оказании услуг в рамках цены контракта: проводится внешний осмотр дозиметра, его опробование, определение основной относительной погрешности измерений мощности поглощенной дозы гамма-излучения; ремонт неисправностей прибора (кабелей, разъемов, узлов) с указанием подробного перечня работ по ремонту и их стоимости. При превышении стоимости ремонта цены контракта Исполнитель уведомляет об этом Заказчика в течение 2 рабочих дней с момента обнаружения неисправности (письменно по электронной почте и по телефону, указанному в контракте) для принятия Заказчиком решения о возможности проведения ремонта.

4.4. Результатом поверки является подтверждение пригодности прибора к работе в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, что удостоверяется знаком поверки и (или) свидетельством о поверке. Если по результатам поверки прибор признан непригодным к применению, то свидетельство о поверке аннулируется и выписывается извещение о непригодности к применению.

4.5. После оказания услуг по поверке дозиметра Исполнитель передает Заказчику в установленном порядке поверенный дозиметр, акт приема-сдачи оказанных услуг (в 2-х экземплярах), счет-фактуру, подлинник свидетельства о поверке или извещения о непригодности прибора.

4.6.  После получения дозиметра Заказчиком все претензии по состоянию поверенного прибора и прочие замечания принимаются Исполнителем и устраняются за свой счет в срок, не превышающий 10 рабочих дней.