Начало формы

Конец формы

**Перечень платных услуг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование услуги** | **Единица** **услуги** | **Без учета**  **НДС(руб)** |
|  |  |  |  |
| 1 | Сборка электрических шкафов | 1 час | 365,02 |
| 2 | Монтаж электрических шкафов | 1 услуга | 3813,56 |
| 3 | Обслуживание ВРУ в жилых домах и административных зданиях  Монтаж (замена) | в квартал  1 шт. | от 3614,75 от 25423,73 |
| 4 | Тепловизионный контроль  - ТП  - ВРУ | 1 услуга | от 3644,07 от 847,46 |
| 5 | Выполнение проектных работ по электроснабжению | 1 услуга | от 3559,32 |
| 6 | Разработка (или участие в разработке) нормативной  документации на программы и методики испытания  сторонних организаций | 1 услуга | 3648,58 |
| 7 | Технологическое присоединение, индивидуальное до 15 кВт  (временное электроснабжение) | 1 услуга | 11402,95 |
|  | **Испытания и измерения** |  |  |
| 1 | Испытание средств индивидуальной защиты диэлектрических резиновых перчаток, бот, галош повышенным напряжением | 1 ед.(пара) | 227,50 |
| 2 | Испытание слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками повышенным напряжением | 1 ед.(пара) | 227,50 |
| 3 | Испытания указателя напряжения повышенным напряжением (до 1000 В включительно) | 1 шт. | 227,50 |
| 4 | Испытания указателя напряжения повышенным напряжением 6-10 кВ | 1 шт. | 227,50 |
| 5 | Испытание электроизмерительных клещей повышенным напряжением (до 1000 В включительно) | 1 шт. | 227,50 |
| 6 | Испытание изолирующих клещей повышенным напряжением (до 1000 В включительно) | 1 шт. | 227,50 |
| 7 | Испытание изолирующих электроизмерительных клещей повышенным напряжением (2-35 кВ) | 1 шт. | 227,50 |
| 8 | Испытание изолирующей штанги повышенным напряжением (до 35 кВ) | 1 шт. | 227,50 |
| 9 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | 100  точек | 3136,02 |
| 10 | Измерение сопротивления изоляции электрооборудования мегаометром Измерение сопротивления заземляющих устройств постоянному току (1 контур)  Измерение сопротивления петли фаза-ноль (1 замер) | услуга | от  995,18  от 1057,63        191,36 |
| 11 | Испытание изоляции электрооборудования  - выше 1000 В - до 1000 В | Договор  услуга  смета  (1 час) | от 8012,42 от 1134,67 |
| 12 | Испытание силовых кабельных и воздушных линий  - выше 1000 В - до 1000 В | до 500 м  до 500 м | от 6258,94 от 1134,67 |
|  | **Воздушные и кабельные линии** |  |  |
| 1 | Эксплуатация воздушных линий электропередачи   - 0,4 кВ  - 10 кВ | за 1 км. в  квартал | от 4021,81 от 2949,33 |
| 2 | Ремонт воздушных линий электропередачи   - 0,4 кВ  - 10 кВ | смета в час | договор от 2011,02 от 2011,02 |
| 3 | Монтаж воздушных линий 0,4 - 10 кВ |  | Смета |
| 4 | Предоставление права использования мест на опорах ВЛ :  - кабель, видеокамера, уличное освещение. | в месяц  за 1  опору | 144,07 |
| 5 | Прокладка кабельных линий 0,4 - 10 кВ |  | Смета |
| 6 | Эксплуатация кабельных линий  - 0,4 кВ - 6 - 10 кВ | за 1 км.  квартал | договор от 7239,27 от 9385,93 |
| 7 | Определение местоположения трассы кабельной линии (трассировка),  глубины залегания (1 кабель) | длина КЛ  до 500 м | от 4774,43 |
| 8 | Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом | при длине КЛ до 500 м до 1000 м | 9195,76 14695,76 |
| 9 | Фазировка силовых кабелей    - 0,4 кВ  - 10 кВ | услуга | от 1241,35 от 1999,53 |
| 10 | Ремонт кабельных линий 0,4 кВ  -монтаж соединительной муфты сечением 120 мм с материалами  - монтаж концевой заделки сечением 120 мм | смета | договор от 9877,12 от 2471,19 |
| 11 | Ремонт кабельных линий 6-10 кВ  - монтаж соединительной муфты сечением 120 мм с материалами  - монтаж концевой заделки сечением 120 мм | смета | договор от 11394,92 от 3973,73 |
| 12 | Предоставление права использования места в кабельном тоннеле | в месяц за 1  метр | 7,70 Октябрьск.пр. |
| 13 | Предоставление права использования места в трубном блоке | в месяц за 1  метр | 3,62 Октябрьск.пр. |
| 14 | Предоставление права использования места в трубном блоке | в месяц за 1  метр | 8,81 Северное ш. |
|  | **Геодезические работы** |  |  |
| 1 | Разбивка под строительство дома или разметка участка | услуга | от 3995,92 |
| 2 | Вынос в натуру (разбивка) основных осей с закреплением каждой оси двумя точками | услуга | от 3995,92 |
| 3 | Вынос в натуру (разбивка) свай (до 50 свай) | услуга | от 7926,32 |
| 4 | Исполнительная съемка бетонной подготовки/гидроизоляции/фундаментной плиты, с составлением исполнительной схемы (площадь снимаемого участка менее 2500 м²) | услуга | от 6493,29 |
| 5 | Исполнительная съемка котлована с расчетом объема земляных работ, с составлением исполнительной схемы (котлован менее 5000 м²) | услуга | от 7394,00 |
| 6 | Исполнительная съемка свай с составлением исполнительной схемы (до 50 свай) | услуга | от 8049,17 |
| 7 | Исполнительная съемка колонн с составлением исполнительной схемы (до 50 колонн) | услуга | от 8049,17 |
| 8 | Выезд геодезистов на объект для выполнения геодезической съемки (полевые работы) | 1 час | от 1400,26 |
| 9 | Вычерчивание исполнительных схем (камеральные работы) | 1 час | от 581,31 |
| 10 | Вынос в натуру межевого знака по известным координатам | за знак | от 833,33 |
| 11 | Вынос в натуру межевых знаков для проекта дачных (коттеджных) поселений | за знак | от 833,33 |
| 12 | Установление границ участка от 1 до 4 точек | 1 точка | от 666,67 |
| 13 | Установление границ участка от 4 и более точек (в том числе коллективный вынос границ) | 1 точка | от 416,67 |
| 14 | Вынос в натуру точек по координатам от 1 до 4 точек | 1 точка | от 666,66 |
| 15 | Вынос в натуру точек по координатам от 4 и более точек | 1 точка | от 416,67 |
|  | **Трансформаторные подстанции** |  |  |
| 1 | Эксплуатация трансформаторных подстанций, распределительных устройств 10/0,4 кВ, в рамках договора на обслуживание ТП и РП: - ТП (один трансформатор)  - ТП (два трансформатора)  - МВ - 10 (масляный выключатель)  - ВН - 10 (выключатель нагрузки)  - РВ - 10 (разъединитель) | в квартал | от 6875,36 от 8967,85 от 9266,77 от 6875,36 от 5380,70 |
| 2 | Фазировка трансформаторов    - 0,4 кВ  - 10 кВ | услуга | от 1241,35 от 1999,53 |
| 3 | Ремонт оборудования трансформаторных подстанций  и распределительных устройств 10/0,4 кВ | смета  (1 час) | договор от 2329,73 |
| 4 | Ремонт трансформаторов мощностью от 63 кВА до 1000 кВА на базе предприятия, либо с выездом бригады: - капитальный (на базе МУП «Электросеть», с транспортировкой)  - текущий   - капитальный | смета | договор от 14167,80 от 2444,92 от 3516,95 |
|  | **Релейная защита** |  |  |
| 1 | Профилактический контроль РЗиА (переменный опер. ток) Профилактический контроль РЗиА (постоянный опер. ток)  Профилактическое восстановление РЗиА (переменный опер. ток) Профилактическое восстановление РЗиА (постоянный опер.ток) | услуга за 1  присоед-ие,  10кВ | от 7326,02   9821,22 |
| 2 | Производство расчёта режимов работы электрооборудования и выдача  расчётных уставок по релейной защите и автоматике в сети 10 кВ | услуга за 1  присоед-ие | от 898,98 |
| 3 | Текущий ремонт МВ Капитальный ремонт МВ | Услуга (1 ячейка) | 5188,87 8568,08 |
|  | **Услуги автотранспорта и спецтехники** |  |  |
| 1 | Предоставление автогидроподъёмника (АГП) - ПСС - 131 (высота 17 м., грузоподъём. 200 кг)  - Чайка - сервис (высота 21 м, грузоподъём. 200 кг)  - ГАЗ - 3307 (высота 18 м, грузоподъём. 200 кг) | 1 час | 709,26  745,44  787,23 |
| 2 | Ямобур ГАЗ - 66 (глубина 3 м, d - 400 мм) | 1 час | 1789,31 |
| 3 | Автокран МАЗ 5337 (16 т, высота 11 м) | 1 час | 1643,76 |
| 4 | Экскаватор САТ 432D (перед. ковш 1,15 м/куб) | 1 час | 1236,76 |
| 5 | Экскаватор САТ 432F (перед. ковш 1,15 м/куб) | 1 час | 1479,08 |
| 6 | Экскаватор САТ 434Е (перед. ковш 1,15 м/куб) | 1 час | 1238,34 |
| 7 | Экскаватор JOHN DEERE 325SL | 1 час | 1251,24 |
| 8 | Экскаватор UMG E170W (ковш 0,6 м3) | 1 час | 1283,95 |
| 9 | Трактор Т-150 (ОрТЗ-150К) | 1 час | 1285,68 |
| 10 | МТЗ — 80 (насос, щётка) | 1 час | 792,95 |
| 11 | Краново-бурильная установка на базе КАМАЗ-43502 | 1 час | 1991,29 |
| 12 | МАЗ 555102 самосвал (10 т, объём 8 м/куб) | 1 час | 1661,90 |
| 13 | ГАЗ - САЗ самосвал (4 т, объём 4 м/куб) | 1 час | 1407,24 |
| 14 | ДГУ AKSA AD-490, Мощность 425 кВА | 1 час | 5673,05 |

**Телефон: (8202)777-790 (доб. 660), 777-790**

**Сайт:** [**www.cherel.ru**](http://www.cherel.ru)

**Ул. Ленинна, д.24 (Центр обслуживания потребителей)**

**Время работы: понедельник – пятница с 8:00 до 17:00**

**Дата прайса – 27.01.2020г.**