Начало формы

Конец формы

 **Перечень платных услуг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   **№ п/п** | **Наименование услуги** | **Единица****услуги** | **Без учета****НДС(руб)** |
|  |  |  |  |
| 1 | Сборка электрических шкафов | 1 час | 365,02 |
| 2 |  Монтаж электрических шкафов | 1 услуга | 3813,56 |
| 3 | Обслуживание ВРУ в жилых домах и административных зданиях Монтаж (замена) | в квартал 1 шт. | от 3614,75от 25423,73 |
| 4 | Тепловизионный контроль - ТП - ВРУ | 1 услуга | от 3644,07от 847,46 |
| 5 | Выполнение проектных работ по электроснабжению | 1 услуга | от 3559,32 |
| 6 | Разработка (или участие в разработке) нормативной документации на программы и методики испытания сторонних организаций | 1 услуга | 3648,58 |
| 7 | Технологическое присоединение, индивидуальное до 15 кВт (временное электроснабжение) | 1 услуга  | 11402,95 |
|  | **Испытания и измерения** |  |  |
| 1 | Испытание средств индивидуальной защиты диэлектрических резиновых перчаток, бот, галош повышенным напряжением | 1 ед.(пара) | 227,50 |
| 2 | Испытание слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками повышенным напряжением | 1 ед.(пара) | 227,50 |
| 3 | Испытания указателя напряжения повышенным напряжением (до 1000 В включительно) | 1 шт. | 227,50 |
| 4 | Испытания указателя напряжения повышенным напряжением 6-10 кВ | 1 шт. | 227,50 |
| 5 | Испытание электроизмерительных клещей повышенным напряжением (до 1000 В включительно) | 1 шт. | 227,50 |
| 6 | Испытание изолирующих клещей повышенным напряжением (до 1000 В включительно) | 1 шт. | 227,50 |
| 7 | Испытание изолирующих электроизмерительных клещей повышенным напряжением (2-35 кВ) | 1 шт. | 227,50 |
| 8 | Испытание изолирующей штанги повышенным напряжением (до 35 кВ) | 1 шт. | 227,50 |
| 9 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | 100 точек | 3136,02 |
| 10 | Измерение сопротивления изоляции электрооборудования мегаометромИзмерение сопротивления заземляющих устройств постоянному току (1 контур) Измерение сопротивления петли фаза-ноль (1 замер) | услуга  | от  995,18от 1057,63      191,36 |
| 11 | Испытание изоляции электрооборудования - выше 1000 В- до 1000 В | Договор услуга смета (1 час) | от 8012,42от 1134,67 |
| 12 | Испытание силовых кабельных и воздушных линий - выше 1000 В- до 1000 В |  до 500 м до 500 м | от 6258,94от 1134,67 |
|  | **Воздушные и кабельные линии** |  |  |
| 1 |            Эксплуатация воздушных линий электропередачи  - 0,4 кВ - 10 кВ |  за 1 км. в квартал |    от 4021,81от 2949,33 |
| 2 |            Ремонт воздушных линий электропередачи  - 0,4 кВ - 10 кВ | смета в час | договорот 2011,02от 2011,02 |
| 3 | Монтаж воздушных линий 0,4 - 10 кВ |  | Смета |
| 4 | Предоставление права использования мест на опорах ВЛ : - кабель, видеокамера, уличное освещение. | в месяц за 1 опору | 144,07 |
| 5 | Прокладка кабельных линий 0,4 - 10 кВ |  | Смета |
| 6 | Эксплуатация кабельных линий - 0,4 кВ- 6 - 10 кВ |   за 1 км. квартал | договорот 7239,27от 9385,93 |
| 7 | Определение местоположения трассы кабельной линии (трассировка), глубины залегания (1 кабель) | длина КЛ до 500 м | от 4774,43 |
| 8 | Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом | при длине КЛдо 500 мдо 1000 м | 9195,7614695,76 |
| 9 | Фазировка силовых кабелей   - 0,4 кВ - 10 кВ | услуга | от 1241,35от 1999,53 |
| 10 | Ремонт кабельных линий 0,4 кВ -монтаж соединительной муфты сечением 120 мм с материалами - монтаж концевой заделки сечением 120 мм | смета | договорот 9877,12от 2471,19 |
| 11 | Ремонт кабельных линий 6-10 кВ - монтаж соединительной муфты сечением 120 мм с материалами - монтаж концевой заделки сечением 120 мм | смета | договорот 11394,92от 3973,73 |
| 12 | Предоставление права использования места в кабельном тоннеле | в месяц за 1 метр | 7,70Октябрьск.пр. |
| 13 | Предоставление права использования места в трубном блоке | в месяц за 1 метр | 3,62Октябрьск.пр. |
| 14 | Предоставление права использования места в трубном блоке | в месяц за 1 метр | 8,81Северное ш. |
|   | **Геодезические работы** |   |   |
|  1 | Разбивка под строительство дома или разметка участка | услуга |  от 3995,92 |
|  2 | Вынос в натуру (разбивка) основных осей с закреплением каждой оси двумя точками | услуга |  от 3995,92 |
|  3 | Вынос в натуру (разбивка) свай (до 50 свай) | услуга |   от 7926,32 |
|  4 | Исполнительная съемка бетонной подготовки/гидроизоляции/фундаментной плиты, с составлением исполнительной схемы (площадь снимаемого участка менее 2500 м²) | услуга |   от 6493,29 |
|  5 | Исполнительная съемка котлована с расчетом объема земляных работ, с составлением исполнительной схемы (котлован менее 5000 м²) | услуга |   от 7394,00 |
|  6 | Исполнительная съемка свай с составлением исполнительной схемы (до 50 свай) | услуга |   от 8049,17 |
|  7 | Исполнительная съемка колонн с составлением исполнительной схемы (до 50 колонн) | услуга |   от 8049,17 |
|  8 | Выезд геодезистов на объект для выполнения геодезической съемки (полевые работы) |   1 час |   от 1400,26 |
|  9 | Вычерчивание исполнительных схем (камеральные работы) |   1 час | от 581,31 |
|  10 | Вынос в натуру межевого знака по известным координатам |   за знак | от 833,33 |
|  11 | Вынос в натуру межевых знаков для проекта дачных (коттеджных) поселений |   за знак | от 833,33 |
|  12 | Установление границ участка от 1 до 4 точек |   1 точка |     от 666,67    |
|  13 | Установление границ участка от 4 и более точек (в том числе коллективный вынос границ) |   1 точка | от 416,67 |
|  14 |                    Вынос в натуру точек по координатам от 1 до 4 точек |    1 точка |     от 666,66 |
|  15 |                 Вынос в натуру точек по координатам от 4 и более точек |    1 точка |     от 416,67 |
|  | **Трансформаторные подстанции** |  |  |
| 1 | Эксплуатация трансформаторных подстанций, распределительных устройств 10/0,4 кВ, в рамках договора на обслуживание ТП и РП:- ТП (один трансформатор) - ТП (два трансформатора) - МВ - 10 (масляный выключатель) - ВН - 10 (выключатель нагрузки) - РВ - 10 (разъединитель) | в квартал | от 6875,36от 8967,85от 9266,77от 6875,36от 5380,70 |
| 2 | Фазировка трансформаторов   - 0,4 кВ - 10 кВ | услуга | от 1241,35от 1999,53 |
| 3 | Ремонт оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств 10/0,4 кВ | смета (1 час) | договорот 2329,73 |
| 4 | Ремонт трансформаторов мощностью от 63 кВА до 1000 кВА на базе предприятия, либо с выездом бригады:- капитальный (на базе МУП «Электросеть», с транспортировкой)  - текущий  - капитальный | смета  | договорот 14167,80от 2444,92от 3516,95 |
|  | **Релейная защита** |  |  |
| 1 | Профилактический контроль РЗиА (переменный опер. ток)Профилактический контроль РЗиА (постоянный опер. ток)Профилактическое восстановление РЗиА (переменный опер. ток)Профилактическое восстановление РЗиА (постоянный опер.ток)  | услуга за 1 присоед-ие, 10кВ | от 7326,029821,22 |
| 2 | Производство расчёта режимов работы электрооборудования и выдача расчётных уставок по релейной защите и автоматике в сети 10 кВ | услуга за 1 присоед-ие | от 898,98 |
| 3 | Текущий ремонт МВКапитальный ремонт МВ | Услуга(1 ячейка) | 5188,878568,08 |
|  | **Услуги автотранспорта и спецтехники** |  |  |
| 1 | Предоставление автогидроподъёмника (АГП)- ПСС - 131 (высота 17 м., грузоподъём. 200 кг) - Чайка - сервис (высота 21 м, грузоподъём. 200 кг) - ГАЗ - 3307 (высота 18 м, грузоподъём. 200 кг) | 1 час | 709,26 745,44 787,23 |
| 2 | Ямобур ГАЗ - 66 (глубина 3 м, d - 400 мм) | 1 час | 1789,31 |
| 3 | Автокран МАЗ 5337 (16 т, высота 11 м) | 1 час | 1643,76 |
| 4 | Экскаватор САТ 432D (перед. ковш 1,15 м/куб) | 1 час | 1236,76 |
| 5 | Экскаватор САТ 432F (перед. ковш 1,15 м/куб) | 1 час | 1479,08 |
| 6 | Экскаватор САТ 434Е (перед. ковш 1,15 м/куб) | 1 час | 1238,34 |
| 7 | Экскаватор JOHN DEERE 325SL | 1 час | 1251,24 |
| 8 | Экскаватор UMG E170W (ковш 0,6 м3) | 1 час | 1283,95 |
| 9 | Трактор Т-150 (ОрТЗ-150К) | 1 час | 1285,68 |
| 10 | МТЗ — 80 (насос, щётка) | 1 час | 792,95 |
| 11 | Краново-бурильная установка на базе КАМАЗ-43502 | 1 час | 1991,29 |
| 12 | МАЗ 555102 самосвал (10 т, объём 8 м/куб) | 1 час | 1661,90 |
| 13 | ГАЗ - САЗ самосвал (4 т, объём 4 м/куб) | 1 час | 1407,24 |
| 14 | ДГУ AKSA AD-490, Мощность 425 кВА | 1 час | 5673,05 |

**Телефон: (8202)777-790 (доб. 660), 777-790**

**Сайт:** [**www.cherel.ru**](http://www.cherel.ru)

**Ул. Ленинна, д.24 (Центр обслуживания потребителей)**

**Время работы: понедельник – пятница с 8:00 до 17:00**

**Дата прайса – 27.01.2020г.**