УТВЕРЖДЕНА

Приказом МКУ «ЦКО»

от « 10 » августа 2020 года № 149

**ДОКУМЕНТАЦИЯ 20-09/067**

об аукционе в электронной форме

 **«Услуги по огнезащитной обработке**

**деревянных конструкций»**

г. Череповец

2020 г.

**Содержание**

|  |  |
| --- | --- |
| I. | Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе в электронной форме |
| II. | Информационная карта документации об электронном аукционе |
| III. | Техническое задание (Описание объекта закупки) |
| IV. | Проект муниципального контракта |
|  |  |

Примечание:

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту – Закон).

1. **ИНСТРУКЦИЯ**

**по заполнению заявки на участие в аукционе в электронной форме**

Для участия в аукционе в электронной форме (далее - электронный аукцион) участник закупки подает заявку на участие в электронном аукционе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 ноября 2019 г. N 1401 "О типовых формах заявок на участие в электронных процедурах, закрытых электронных процедурах, требованиях к содержанию, составу, порядку разработки типовой документации о закупке и внесении изменения в дополнительные требования к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок".

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный документацией об электронном аукционе.

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке, оператору этой электронной площадки в любое время с момента размещения извещения до окончания срока подачи заявок.

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки на участие в электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Заявка на участие в электронном аукционе должна быть написана на русском языке.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей:

**Первая часть заявки** на участие в электронном аукционе должна содержать:

1) ***согласие участника*** электронного аукциона на оказание услуг (или выполнение работ) на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона

*(такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);*

**Вторая часть заявки** на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (*при наличии*), место нахождения *(для юридического лица)*, почтовый адрес участника аукциона,

фамилия, имя, отчество *(при наличии*), паспортные данные, место жительства *(для физического лица)*,

 номер контактного телефона,

идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона *(для иностранного лица)*,

идентификационный номер налогоплательщика *(при наличии)* учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено [федеральными законами](http://mobileonline.garant.ru/#/multilink/70353464/paragraph/887/number/0) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

3) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3, 4, 5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона

(*указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки*).

4) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ, или копии этих документов, а именно:

- наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 года «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановление Правительства РФ № 1225 от 30.12.2011 года «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений») со следующим видом деятельности: «Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций»;

Участник предоставляет вышеуказанные документы в составе заявки.

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 3, 5 статьи 66 закона № 44-ФЗ, комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

1. **ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Краткое наименование** **аукциона:** | Услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций  |
| **2** | **Способ определения подрядчика:** | Электронный аукцион  |
| **3** | **Электронный аукцион будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу:** | www.rts-tender.ru (ООО «РТС-тендер») |
| **Сведения о заказчике** |
| **4** | **Заказчик:** | ***Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обслуживания»*** |
| **Место нахождения:** | 162608, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Строителей, 4а. |
| **Почтовый адрес:** | 162608, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Строителей, 4а. |
| **Телефон:** | +7 (8202) 57-58-39 |
| **Адрес электронной почты:** | e-mail: CKO\_munzakaz@cherepovetscity.ru  |
| **Информация о контрактной службе, руководителе контрактной службы, ответственных за заключение контракта** | Контрактная служба МКУ «ЦКО» создана путем утверждения Заказчиком постоянного состава работников Заказчика, выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения. Руководитель контрактной службы - Мудрицкий Роман Григорьевич Ответственное за заключение контракта лицо – Филатова Марина Александровна – старший специалист по закупкам отдела закупок, планирования и анализа исполнения бюджета |
| **Краткое изложение условий контракта** |
| **5** | **Наименование объекта закупки (предмет контракта):** | **Услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций** |
| **Идентификационный код закупки** | **203352816633835280100101640008425244** |
| **6** | **Описание объекта закупки:** | Услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций.ОКПД 2: 84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасностиПодробный перечень услуг и требования к их оказанию отражены в Техническом задании *(Описание объекта закупки) (раздел III документации об аукционе в электронной форме)* |
| **7** | **Объем услуг** | Услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций на объекте заказчика по адресу: г. Череповец, проспект Строителей, дом 2 (конференц-зал) в объеме 240 кв.м. |
| **8** | **Требования к объему предоставления гарантий качества услуг:**  | Исполнитель должен оказывать услуги в установленные сроки в полном объеме и с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации:Технология и качество оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Правила противопожарного режима в Российской Федерации, НПБ-251-98) и инструкции завода изготовителя по нанесению огнезащитного состава |
| **9** | **Место оказания услуг:** | Россия, Вологодская область, Череповец, проспект Строителей, дом 2 (конференц-зал) |
| **10** | **Срок оказания услуг:** |  **С даты подписания Контракта по 30.11.2020 года включительно** |
| **11** | **Начальная (максимальная) цена контракта:** | **23 040,00 (двадцать три тысячи сорок) рублей 00 копеек.** |
| **12** | **Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:** | Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями п. 4 ч. 1 ст. статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на основании приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)")Источник информации: официальная информация из каталогов интернет-сайтов потенциальных исполнителей данного вида услуг.(*Приложение № 1 к информационной карте документации об электронном аукционе).* |
| **13** | **Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем:** | Российский рубль  |
| **14** | **Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта** | Не применяется |
| **15** | **Источник финансирования:** | Средства бюджета муниципального образования "Город Череповец" КБК 801 0113 2210200110 244 |
| **16** | **Форма, срок и порядок оплаты контракта****Размер аванса (если предусмотрена выплата аванса):** | Оплата услуг по Контракту производится Заказчиком на основании подписанных Сторонами актов об оказании услуг выставленного Исполнителем счета, в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя.Оплата услуг осуществляется Заказчиком в срок не более 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта об оказании услуг. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств со счета Заказчика. Сумма, подлежащая уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.**Выплата аванса не предусмотрена** |
| **Требования к участникам закупки** |
| **17** | **Требования к участникам закупки в соответствии с действующим законодательством РФ:**  | Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуги, являющейся объектом закупки:- *участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и обладать действующей лицензией на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» с указанием вида деятельности: «Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций»;* Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;участник закупки не является офшорной компанией;отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;отсутствие в предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) реестре недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| **Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами** | Не установлены |
| **18** | **Преимущества, предоставляемые Заказчиком участникам аукциона в соответствии со статьями 28-29 Закона № 44-ФЗ** | Не установлены |
| **Ограничение участия в определении поставщика, (подрядчика, исполнителя)** | Не установлено |
| **Предоставление участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе** |
| **19** | **Порядок предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе:** | Порядок представления документации об электронном аукционе, разъяснение положений документации об электронном аукционе и внесение в нее изменений осуществляется в соответствии с положениями ст. 65 Закона 44-ФЗ).Запрос о даче разъяснений положений документации может быть направлен участником аукциона оператору электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, с момента публикации извещения и не позднее чем за три дня до даты срока окончания подачи заявок на участие в аукционе. Участник аукциона вправе направить не более трёх запросов. Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации в течение двух дней с момента поступления запроса.Дата начала предоставления разъяснений положений документации о закупке: значение даты начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе соответствует дате начала подачи заявок, которая формируется автоматически при публикации извещения. Значение будет соответствовать фактической дате публикации извещения по местному времени организации, размещающей закупку.*В соответствие со* *ст. 193* *Гражданского кодекса Российской Федерации, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день* |
| **Дата начала предоставления разъяснений** | 11.08.2020 |
| **Дата окончания предоставления разъяснений** | 17.08.2020 |
| **Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе** |
| **20** | **Место и порядок подачи заявок участников закупки:** | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2019 г. № 1401 «О типовых формах заявок на участие в электронных процедурах, закрытых электронных процедурах, требованиях к содержанию, составу, порядку разработки типовой документации о закупке и внесении изменения в дополнительные требования к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок» оператор электронной площадки и оператор специализированной электронной площадки обеспечивает участнику закупки подачу заявки на участие в закупке путем ее формирования на электронной площадке, в соответствии с типовой формой заявки.Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные [частями 3](file:///C%3A%5CUsers%5Csspec%5CDocuments%5C%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%5C%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8%5C2015%5C4%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%5C%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%203%20%D0%BA%D0%B2%202015%5C%D0%90%D0%94%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%203%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202015.doc#Par1303) и [5](file:///C%3A%5CUsers%5Csspec%5CDocuments%5C%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%5C%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8%5C2015%5C4%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%5C%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%203%20%D0%BA%D0%B2%202015%5C%D0%90%D0%94%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%203%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202015.doc#Par1316) статьи 66 ФЗ № 44 ФЗ. 1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.2. Участник электронного аукциона, вправе подать одну заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.3. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки информация о котором размещена по адресу: https:// www.rts-tender.ru в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки на участие в электронном аукционе, содержащих части заявки, предусмотренные пунктом 21 настоящей документации. Указанные электронные документы подаются одновременно.4. Заявка на участие в электронном аукционе должна быть написана на русском языке.5. Заполнение заявки осуществляется в соответствии с порядком, определенным регламентом функционирования электронной площадки.6. Участник, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок. |
| **21** | **Требования к содержанию и составу заявки:**  | *Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:*1) согласие участника электронного аукциона на выполнение работ (или оказание услуг) на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона *(такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);**Вторая часть заявки должна содержать:* 1. наименование, фирменное наименование (при наличии),

место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;2. декларацию о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным 3, 5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ *(указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки)*;3. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой4. документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 17 настоящего раздела документации об электронном аукционе: - **документ «лицензия» (копия лицензии),** выданная на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» со следующим видом деятельности: **«Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций»** |
| **22** | **Отклонение заявки участника электронного аукциона при рассмотрении первых частей заявок:** | Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:- не предоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или предоставления недостоверной информации;- не соответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, требованиям документации об электронном аукционе |
| **23** | **Отклонение заявки участника электронного аукциона при рассмотрении вторых частей заявок:** | Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены ч. 11 ст. 24.1, ч. 3 или 3.1, 5, 8.2 ст. 66 Закона № 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и пунктом 17 Информационной карты |
| **Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе** |
| **24** | **Размер обеспечения:** | Обеспечение заявок не требуется |
| **25** | **Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе:**  | Не установлен |
| **Сведения о датах и времени окончания срока подачи и рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, дате проведения электронного аукциона** |
| **26** | **Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе (по местному времени):** | 19.08.2020 09 час.00 мин. |
| **27** | **Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок:** | 19.08.2020 |
| **28** | **Дата проведения электронного аукциона (по местному времени):** | 20.08.2020 |
| **Обеспечение исполнения контракта:** |
| **29** | **Размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств требования к такому обеспечению, срок и порядок предоставления обеспечения, устанавливаемые в соответствии с Федеральным законом, информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со ст. 35 Федерального закона** | **Требование обеспечения исполнения контракта:****5% от начальной (максимальной) цены контракта** **1152,00 (Одна тысяча сто пятьдесят два рубля) 00 копеек.***В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта.***1.**Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением **банковской гарантии**, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, **или внесением денежных средств** на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.**2.** **Банковская гарантия** должна быть безотзывной и должна содержать:1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со [статьей 96](https://login.consultant.ru/link/?rnd=20FD65D9066F5701134B8BC44D648996&req=doc&base=LAW&n=315347&dst=101344&fld=134&date=07.06.2019) Федерального закона;2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;5) срок действия банковской гарантии с учетом требований [статьи](https://login.consultant.ru/link/?rnd=20FD65D9066F5701134B8BC44D648996&req=doc&base=LAW&n=315347&dst=100510&fld=134&date=07.06.2019) [96](https://login.consultant.ru/link/?rnd=20FD65D9066F5701134B8BC44D648996&req=doc&base=LAW&n=315347&dst=101344&fld=134&date=07.06.2019) Федерального закона;6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленно**3. При внесении денежных средств на расчетный счет заказчика**, платежное поручение на перечисление средств в качестве **обеспечения контракта** заполняется по общим правилам (в соответствии с гл. 5 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 N 383-П, Приложение N 1 к Положению Банка России от 19.06.2012 N 383-П). При этом в графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта (гарантийных обязательств)", а также отразить информацию о закупке.4. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене единицы услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона.5. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, требования об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.**Банковское сопровождение контракта не предусмотрено.**В ходе исполнения контракта исполнитель (поставщик, подрядчик) ***вправе*** изменить способ ***обеспечения*** ***исполнения контракта*** и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7.2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/9672) и [7.3](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/9673)  статьи 96 Закона №44-ФЗ. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта возвращаются Исполнителю в срок не более 30 (тридцати) дней с даты исполнения Исполнителем основных обязательств, предусмотренных Контрактом, при условии отсутствия оснований для удержания суммы обеспечения исполнения контракта, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ и контрактом. |
|  | **Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств:** | Не установлен |
| **30** | **Платежные реквизиты заказчика для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств:**  | Финансовое управление мэрии города (МКУ «ЦКО» л/с 801.30.001.3)Банк получателя: РКЦ Череповец г. ЧереповецРасчетный счет: 40302810140305019049БИК 041946000 801-0000-0000000-000-000 Т.С.04.00.00ИНН 3528166338 КПП 352801001*Назначение платежа: 801-0000-0000000-000-000 Т. С. 04.00.00* ***Обеспечение исполнения контракта*** *№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по результатам электронного аукциона без налога (НДС)****Допускаются сокращения назначения платежа.*** |
| **Сведения о заключении контракта** |
| **31** | **Возможность принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта**  | Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным статьей 95 Закона 44-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, проектом контракта. |
| **32** | **Возможность изменить условия контракта:** | Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных подпунктами «а», «б» пункта 1, пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона. |
| **33** | **Срок заключения контракта:** | Победитель электронного аукциона или иной участник, с 1.Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом.2. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта.  |
| **34** | **Условия признания уклонения от заключения контракта:** | Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае: - если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, - или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, - или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона суммы цен единиц услуги на двадцать пять процентов и более от начальной суммы цен единиц услуги)- в случае не предоставления обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта.При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. |

Приложение 1

к информационной карте

документации об электронном аукционе

**Обоснование начальной максимальной цены контракта**

Используемый метод определения НМЦК: Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)")

Источник информации: официальная информация из каталогов интернет-сайтов потенциальных исполнителей данного вида услуг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеуслуги | Ценовые предложения за ед. услуги(1 кв.м), руб. | Средняя цена за ед. услуги, руб. | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации | Количество(кв.м.) | НМЦК,руб. |
| Исполнитель 1https://cherepovets.tiu.ru/p366927600-ognezaschita-derevyannyh-konstruktsij.html | Исполнитель 2https://goodhim.com/stoimost-naneseniya-ognezashchity.html | Исполнитель 3https://tozsk.ru/fire-protection/ognezashhita-derevjannyh-konstrukcij |
| Услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций | 120,00 | 80,00 | 88,00 | 96,00 | 21,17 | 22,05% | 240,00 | 23 040,00 |
| **ИТОГО:** | **23 040,00** |

Коэффициент вариации не превышает 33%, следовательно, совокупность значений цен, используемых в расчете НМЦК, является однородной.

В соответствии с расчетом начальная (максимальная) цена контракта устанавливается в размере **23 040,00 (двадцать три тысячи сорок) рублей 00 копеек.**

**III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)**

**услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций**

**1. Состав и объемы услуг:**

Огнезащитная обработка (пропитка) деревянных строительных конструкций потолочных перекрытий, проводится в целях соблюдения требований пожарной безопасности и предотвращения беспрепятственного развития пожара в случае его возникновения на объекте Заказчика МКУ «Центр комплексного обслуживания», расположенного по адресу: г. Череповец, пр. Строителей, д.2 конференц-зал **в объеме 240 м2.**

**2. Требования к оказанию услуг согласно законодательства Российской Федерации:**

Оказываемые услуги должны соответствовать нормам и правилам, установленным действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в том числе:

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

 - ППР в РФ – правила противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями от 17 февраля 2014 г.);

- Нормам пожарной безопасности НПБ 251-98. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)", утвержденные Приказом ГУГПС МВД РФ от 31 марта 1998 г. №30;

- ГОСТу Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалы на ее основе»;

- Федеральным законом РФ от 30.12.2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ).

**3. Требования Заказчика к оказываемым услугам:**

3.1. Все услуги оказываются с использованием ресурсов Исполнителя (расходные материалы, изделия, инструменты, оборудование и т.д.) и за счет Исполнителя.

3.2. Перед оказанием услуг Исполнитель предоставляет Заказчику

- копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 года «О лицензировании деятельности по производству работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций» со следующим видом деятельности: «Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций»;

- копию сертификата на огнезащитную пропитку.

3.3. Исполнитель несет ответственность перед надзорными государственными органами за соблюдение правил и порядка оказания услуг.

**4. Требования Заказчика к огнезащитной пропитке и оказанию услуг:**

4.1. Обработанные огнезащитным составом деревянные конструкции должны обеспечивать огнестойкость деревянных конструкций.

Огнезащитный состав должен предотвращать возгорания, прекращать развитие начальной стадии возгорания, локализовать возгорания, ускорение образования угля.

Огнезащитный состав должен длительное время сохранять противопожарные свойства обработанных деревянных конструкций.

Составы для огнезащиты деревянных конструкций не должны вызывать процессы гниения.

4.2. Огнезащитная пропитка должна:

- соответствовать 1 группе огнезащитной эффективности, по НПБ 251-98;

- быть антибактериальной, экологически безопасной, пожаро- взрыво безопасной,

- при эксплуатации и хранении не выделять в окружающую среду веществ, вредных для здоровья и жизни людей;

- иметь сертификат соответствия, гигиенической и пожарной безопасности;

- срок действия не менее 5 лет;

- паспорт качества производителя;

- техническую документацию по применению и эксплуатации.

4.3. Емкости огнезащитной пропитки, предоставляемые Исполнителем, должны быть опечатаны и иметь фирменную пломбу изготовителя.

Огнезащитная жидкость должна обладать свойствами и параметрами, указанными в инструкции по применению.

4.4 Исполнитель предоставляет Заказчику обоснованные данные по объемам огнезащитной пропитки, требуемым для полного выполнения работ, исходя из проведения расчетов по соотношению массы используемой огнезащитной пропитки к площади обрабатываемой поверхности.

Перед проведением огнезащитной обработки поверхностей, Исполнитель в присутствии Заказчика проводит проверку качества предоставленной им огнезащитной пропитки при помощи специальных приборов или методов.

Для контроля качества огнезащитной обработки необходимо использовать прибор ПМП-1 (п.6.4.1.1 ГОСТ Р 53292-2009), заводской номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

4.5. Помещения для складирования оборудования, материалов (инвентаря) не предоставляются.

При оказании услуг Исполнитель использует свои емкости для отходов, оборудование, материалы, устройства для работы на высоте, необходимые для оказания услуг данного вида.

4.6. Порядок оказания услуг при проведении работ по огнезащитной обработке определяется Заказчиком по согласованию с Исполнителем.

4.7. Исполнитель обеспечивает проведение огнезащитных работ персоналом соответствующей квалификации, имеющим право на выполнение подобных работ в соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными документами в области пожарной безопасности.

4.8. Исполнитель несёт полную ответственность за соблюдение персоналом внутреннего режима, установленного на территории Заказчика, правил охраны труда, пожарной безопасности, технологической дисциплины.

4.9. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Правила противопожарного режима в Российской Федерации, НПБ-251-98) и инструкции завода изготовителя по нанесению огнезащитного состава.

4.10. При оказании услуг должен быть обеспечен следующий необходимый порядок выполнения:

- подготовка обрабатываемой поверхности;

- обрабатываемые поверхности должны быть очищены от пыли и грязи. Поверхности, ранее обработанные эмалями, красками, пропиточными и другими составами, а также имеющие масляные и битумные пятна, перед нанесением состава необходимо тщательно очистить;

- при высаливании огнезащитных составов после обработки поверхностей необходимо очистить и произвести повторную огнезащитную обработку;

- нанесение огнезащитного состава;

- состав наносится в 4 слоя с промежуточной сушкой между слоями не менее 4-6 часов при температуре воздуха +20°С. Перед нанесением состав необходимо тщательно перемешать;

- окончательная просушка составляет 7-10 суток при температуре воздуха +20°С и относительной влажности не более 70%.

4.11. Все материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются Исполнителем и доставляются на объект самостоятельно.

4.12. При попадании огнезащитного состава на электроаппаратуру Заказчика Исполнитель проводит ремонт электроаппаратуры за свой счет.

4.13. По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляют Заказчику Протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины в соответствии с установленными требованиями.

**5. Требования безопасности.**

5.1. Исполнитель обязан в день подписания контракта, направить своего ответственного представителя, для прохождения ознакомительного (вводного) инструктажа по охране труда и пожарной безопасности у Заказчика с регистрацией в «Журнале вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности со сторонними организациями» и подписать Акт - допуск на оказание услуг на территории Заказчика;

5.2. Исполнитель обязан получить Памятку Заказчика для проведения ознакомительного (вводного) инструктажа по охране труда и пожарной безопасности со своими работниками.

5.3. Исполнитель несет ответственность и осуществляет постоянный контроль за соблюдение требований законодательства в области охраны труда, техники безопасности, санитарных правил, правил пожарной безопасности, правил технической эксплуатации, включая ПТЭ, ПТБ, ПУЭ и других нормативных актов, действующих на территории Заказчика.

5.4. Исполнитель обеспечивает отсутствие посторонних лиц в зоне оказания услуг.

5.5. Исполнитель содержит производственную территорию, предоставляемую для оказания услуг, в чистоте и порядке.

5.6. При оказании услуг повышенной опасности Исполнитель обязан оформить наряд-допуск в соответствии с требованиями нормативных документов.

5.7. Исполнитель обязан немедленно, с момента обнаружения, информировать Заказчика обо всех несчастных случаях (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях и иных происшествиях, имевших место при оказании услуг на объектах (территории) Заказчика, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с включением представителей Заказчика в состав комиссии по расследованию.

**6. Сроки оказания услуг:** с даты заключения контракта по 30.11.2020г. Время оказания услуг - ***по согласованию с Заказчиком.***

Подготовил:

Специалист по охране труда С.В. Толкуева

***ИКЗ 203352816633835280100101640008425244***

**IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА**

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_\_

на оказание услуг

 г. Череповец «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

**Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обслуживания»,** именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ , с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, лицензия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,совместно именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет контракта**

1.1. Предметом настоящего Контракта является **оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций (далее – услуги)**, для обеспечения муниципальных нужд (объект закупки), которые Исполнитель обязуется оказать Заказчику, а последний обязуется оплатить оказанные услуги в порядке и сроки, определяемые Сторонами в Контракте.

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

**2. Цена Контракта. Объем услуг.**

2.1. Объем услуг, состав и другие условия оказания услуг согласованы Сторонами в Приложении № 1 к Контракту.

2.2. Цена Контракта определена по результатам электронного аукциона и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (цифрами и прописью) (в том числе НДС\_\_\_/НДС не облагается).

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий Контракта.

2.5. Источник финансирования Контракта – городской бюджет муниципального образования «Город Череповец».

2.6. Сумма, подлежащая уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Цена Контракта включает в себя стоимость услуг, расходных материалов, использования оборудования и инструментов, транспортные расходы, расходы на заработную плату, все взимаемые на территории РФ налоги, сборы, пошлины и иные затраты, связанные с исполнением обязательств по Контракту.

**3. Срок оказания услуг.**

3.1 Срок оказания услуг: ***с даты подписания Контракта по 30.11.2020г. включительно.***

1. **Обязанности Сторон**

**4.1. Исполнитель обязан:**

4.1.1. Оказать услуги своими силами и средствами, в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и приложениях к нему, и сдать результат оказания услуг Заказчику по акту.

4.1.2. Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг третьих лиц, что не освобождает его от ответственности перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту.

4.1.3. Оказывать услуги в полном соответствии с Контрактом, действующими нормами и правилами, технологией и методикой производства работ, инструкциями и рекомендациями изготовителей средства по огнезащитной обработке, экологическими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными нормами, и другим нормативными документами, действующими на территории РФ.

4.1.4. Обеспечить надлежащее качество оказанных услуг и их соответствие требованиям п.6.4.3.4. ГОСТ Р 53292-2009.

4.1.5. Обеспечить при оказании услуг соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

4.1.6. Исполнитель несет ответственность за сохранность имущества Заказчика, предоставленного для оказания услуг.

4.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.

4.1.8. В случае невозможности оказания услуг незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

4.1.9. Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание Контракта или какого-либо из его положений никому, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для выполнения настоящего Контракта.

Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально в той степени, насколько это необходимо для выполнения обязательств по контракту.

**4.2.Заказчик обязан:**

4.2.1. Назначить ответственного представителя Заказчика для решения всех вопросов, возникающих в ходе исполнения Контракта, контактные данные сообщить Исполнителю.

4.2.2. Предоставить Исполнителю доступ на территорию и возможность оказания услуг в согласованное Сторонами время.

4.2.3. Обеспечить Исполнителя технической документацией, необходимой для выполнения обязательств по Контракту (при наличии).

4.2.4. Выполнять рекомендации Исполнителя по пользованию результатами оказания услуг.

4.2.5. Производить оплату оказанных услуг в соответствии с условиями Контракта.

1. **Порядок сдачи-приемки услуг**
	1. Исполнитель в срок не более 5 дней с момента завершения оказания услуг по Контракту направляет Заказчику акт об оказании услуг в двух экземплярах и протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).

В случае передачи Исполнителем отчетных документов оператору почтовой связи для доставки в адрес Заказчика, обязательно направление копий документов на электронную почту ответственного представителя Заказчика.

* 1. Заказчик в течение пяти дней со дня получения акта об оказании услуг и отчетных документов осуществляет проверку оказанных Исполнителем услуг по Контракту на предмет соответствия оказанных услуг требованиям и условиям Контракта, принимает оказанные услуги, передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт об оказании услуг по Контракту или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки услуг.
	2. Для проверки результатов оказанных услуг в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-закон о контрактной системе).
	3. В случае отказа Заказчика от приемки услуг им составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения. Указанный акт в течение одного рабочего дня с даты его подписания направляется Заказчиком Исполнителю.

Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.

1. **Порядок расчетов**

6.1. Оплата услуг по Контракту производится Заказчиком на основании подписанных Сторонами актов об оказании услуги выставленного Исполнителем счета, в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя.

6.2. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в срок не более 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта об оказании услуг.

6.3. Датой оплаты услуг считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

**7. Ответственность Сторон**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае неисполнения Исполнителем условий Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

7.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.

7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458) (далее - Правила) и равен 10% (десяти) процентам цены Контракта, что составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства) Исполнителем, предложившим наиболее высокую цену за право заключения муниципального контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяется в соответствии с Правилами и равен 10 % начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет \_ (\_) рублей \_\_ копеек.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем  обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое *не имеет стоимостного выражения*(при наличии в настоящем Контракте таких обязательств), Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.8. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель  вправе потребовать уплаты Заказчиком штрафа в размере 1 000,00 рублей.

7.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.13. В случае просрочки со стороны Исполнителя исполнения настоящего Контракта на срок более чем один месяц, Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю с предложением о расторжении Контракта и уплате штрафных санкций, а при несогласии Исполнителя - обратиться в суд с соответствующим иском.

7.14. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.15. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье своих работников во время оказания услуг по Контракту.

**8. Расторжение контракта.**

8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.3. Порядок уведомления Исполнителя об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Контракта и порядок расторжения Контракта определяется действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

8.7. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

**9. Рассмотрение и разрешение споров**

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения претензии не может превышать десяти календарных дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

9.3. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в Арбитражном суде Вологодской области.

**10. Обеспечение исполнения Контракта**

10.1. Обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по Контракту, в том числе по уплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса, возмещению убытков, устанавливается в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

10.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.3. Исполнение обязательств Исполнителя по Контракту, в том числе по уплате неустойки (штрафа, пени), возмещению убытков обеспечивается \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

10.4. Денежные средства, внесенные Исполнителем м в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с [пунктами 10.1](file:///%5C%5C192.168.34.100%5C%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%5C%21%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%94%D0%A3%D0%A0%D0%AB_%D0%AD%5C%D0%90%D0%94-20-09-064_%D0%A1%D0%98%D0%97%D1%8B%20%28%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%29%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9C%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1%D0%98%D0%97%20%28%D0%BE%D1%82%20%D0%90%D0%90%29.docx#P303), [10.](file:///%5C%5C192.168.34.100%5C%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%5C%21%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%94%D0%A3%D0%A0%D0%AB_%D0%AD%5C%D0%90%D0%94-20-09-064_%D0%A1%D0%98%D0%97%D1%8B%20%28%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%29%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9C%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1%D0%98%D0%97%20%28%D0%BE%D1%82%20%D0%90%D0%90%29.docx#P318)6 и [10.7](file:///%5C%5C192.168.34.100%5C%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%5C%21%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%94%D0%A3%D0%A0%D0%AB_%D0%AD%5C%D0%90%D0%94-20-09-064_%D0%A1%D0%98%D0%97%D1%8B%20%28%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%29%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9C%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1%D0%98%D0%97%20%28%D0%BE%D1%82%20%D0%90%D0%90%29.docx#P319) настоящего Контракта, возвращаются Исполнителю в течение 30 (тридцати) дней с даты выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Исполнителем).

10.5. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

10.6. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены п.10.7 и 10.8. настоящего Контракта.

10.7. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе (далее - реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 10.4 настоящего Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

10.8. Предусмотренное пунктом 10.7. настоящего Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта, а также приемки Заказчиком оказанных услуг. Такое уменьшение не допускается в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

10.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 10.6., 10.7.,10.8. настоящего Контракта.

За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.4. настоящего Контракта.

10.10. Уменьшение в соответствии с пунктом 10.6. настоящего Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 10.7. настоящего Контракта информации в реестр контрактов.

10.11. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 10.6. и 10.9. настоящего Контракта возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

10.12. Средства из обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые последний может понести вследствие нарушения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту или расторжения контракта по вине Исполнителя, в качестве уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.

10.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести возврат суммы обеспечения Контракта за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), размера компенсации за любые убытки без согласования указанного действия с Исполнителем.

**11. Прочие условия**

11.1.Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

11.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.

11.5. Объем услуг по соглашению Сторон может быть увеличен или уменьшен не более чем на десять процентов. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.

11.6. Изменение существенных условий Контракта допускается по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом.

11.7. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Контракту третьему лицу без письменного согласия Заказчика, за исключением правопреемника Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

11.8. Настоящий Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

11.9. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам. Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

11.10. Стороны признают обязательную силу за перепиской по адресам электронной почты: Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; Исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. При направлении электронного образа документа обязательно одновременное направление оригинала данного документа на бумажном носителе по адресу, указанному в Контракте, способом, обеспечивающим его вручение второй Стороне.

11.11. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

**12. Обстоятельства непреодолимой силы**

12.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее пяти дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

12.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

12.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

**13. Срок действия Контракта**

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

13.2. Прекращение (окончание срока действия) Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Контракта от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Контракта.

**14. Перечень приложений**

14.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения: Приложение 1 «Техническое задание»

**15. Адреса и банковские реквизиты сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Исполнитель:** |
| Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обслуживания» (МКУ «ЦКО»)162608, Вологодская область, г. Череповец, проспект Строителей, д. 4аТелефон/факс: (8202) 57-58-39 E-mail: CKO\_munzakaz@cherepovetscity.ruИНН 3528166338 КПП 352801001ОКАТО 19430000000 ОКТМО 19730000Банковские реквизиты:УФК по Вологодской области (Финупр 02303259990 / МКУ«ЦКО» л/с 801120061)Р/с 40204810200000000066 в ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА Г.ВОЛОГДАБИК 041909001  | . |

**16. Подписи сторон**

 **Заказчик Исполнитель**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальному контракту

№ \_\_ от « \_\_ » \_\_\_ 2020г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций**

**1. Состав и объемы услуг:**

Огнезащитная обработка (пропитка) деревянных строительных конструкций потолочных перекрытий, проводится в целях соблюдения требований пожарной безопасности и предотвращения беспрепятственного развития пожара в случае его возникновения на объекте Заказчика МКУ «Центр комплексного обслуживания», расположенного по адресу: г. Череповец, пр. Строителей, д.2 конференц-зал **в объеме 240 м2.**

**2. Требования к оказанию услуг согласно законодательства Российской Федерации:**

Оказываемые услуги должны соответствовать нормам и правилам, установленным действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в том числе:

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

 - ППР в РФ – правила противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями от 17 февраля 2014 г.);

- Нормам пожарной безопасности НПБ 251-98. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)", утвержденные Приказом ГУГПС МВД РФ от 31 марта 1998 г. №30;

- ГОСТу Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалы на ее основе»;

- Федеральным законом РФ от 30.12.2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ).

**3. Требования Заказчика к оказываемым услугам:**

3.1. Все услуги оказываются с использованием ресурсов Исполнителя (расходные материалы, изделия, инструменты, оборудование и т.д.) и за счет Исполнителя.

3.2. Перед оказанием услуг Исполнитель предоставляет Заказчику

- копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 года «О лицензировании деятельности по производству работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций» со следующим видом деятельности: «Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций»;

- копию сертификата на огнезащитную пропитку.

3.3. Исполнитель несет ответственность перед надзорными государственными органами за соблюдение правил и порядка оказания услуг.

**4. Требования Заказчика к огнезащитной пропитке и оказанию услуг:**

4.1. Обработанные огнезащитным составом деревянные конструкции должны обеспечивать огнестойкость деревянных конструкций.

Огнезащитный состав должен предотвращать возгорания, прекращать развитие начальной стадии возгорания, локализовать возгорания, ускорение образования угля.

Огнезащитный состав должен длительное время сохранять противопожарные свойства обработанных деревянных конструкций.

Составы для огнезащиты деревянных конструкций не должны вызывать процессы гниения.

4.2. Огнезащитная пропитка должна:

- соответствовать 1 группе огнезащитной эффективности, по НПБ 251-98;

- быть антибактериальной, экологически безопасной, пожаро- взрыво безопасной,

- при эксплуатации и хранении не выделять в окружающую среду веществ, вредных для здоровья и жизни людей;

- иметь сертификат соответствия, гигиенической и пожарной безопасности;

- срок действия не менее 5 лет;

- паспорт качества производителя;

- техническую документацию по применению и эксплуатации.

4.3. Емкости огнезащитной пропитки, предоставляемые Исполнителем, должны быть опечатаны и иметь фирменную пломбу изготовителя.

Огнезащитная жидкость должна обладать свойствами и параметрами, указанными в инструкции по применению.

4.4 Исполнитель предоставляет Заказчику обоснованные данные по объемам огнезащитной пропитки, требуемым для полного выполнения работ, исходя из проведения расчетов по соотношению массы используемой огнезащитной пропитки к площади обрабатываемой поверхности.

Перед проведением огнезащитной обработки поверхностей, Исполнитель в присутствии Заказчика проводит проверку качества предоставленной им огнезащитной пропитки при помощи специальных приборов или методов.

Для контроля качества огнезащитной обработки необходимо использовать прибор ПМП-1 (п.6.4.1.1 ГОСТ Р 53292-2009), заводской номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

4.5. Помещения для складирования оборудования, материалов (инвентаря) не предоставляются.

При оказании услуг Исполнитель использует свои емкости для отходов, оборудование, материалы, устройства для работы на высоте, необходимые для оказания услуг данного вида.

4.6. Порядок оказания услуг при проведении работ по огнезащитной обработке определяется Заказчиком по согласованию с Исполнителем.

4.7. Исполнитель обеспечивает проведение огнезащитных работ персоналом соответствующей квалификации, имеющим право на выполнение подобных работ в соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными документами в области пожарной безопасности.

4.8. Исполнитель несёт полную ответственность за соблюдение персоналом внутреннего режима, установленного на территории Заказчика, правил охраны труда, пожарной безопасности, технологической дисциплины.

4.9. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Правила противопожарного режима в Российской Федерации, НПБ-251-98) и инструкции завода изготовителя по нанесению огнезащитного состава.

4.10. При оказании услуг должен быть обеспечен следующий необходимый порядок выполнения:

- подготовка обрабатываемой поверхности;

- обрабатываемые поверхности должны быть очищены от пыли и грязи. Поверхности, ранее обработанные эмалями, красками, пропиточными и другими составами, а также имеющие масляные и битумные пятна, перед нанесением состава необходимо тщательно очистить;

- при высаливании огнезащитных составов после обработки поверхностей необходимо очистить и произвести повторную огнезащитную обработку;

- нанесение огнезащитного состава;

- состав наносится в 4 слоя с промежуточной сушкой между слоями не менее 4-6 часов при температуре воздуха +20°С. Перед нанесением состав необходимо тщательно перемешать;

- окончательная просушка составляет 7-10 суток при температуре воздуха +20°С и относительной влажности не более 70%.

4.11. Все материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются Исполнителем и доставляются на объект самостоятельно.

4.12. При попадании огнезащитного состава на электроаппаратуру Заказчика Исполнитель проводит ремонт электроаппаратуры за свой счет.

4.13. По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляют Заказчику Протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины в соответствии с установленными требованиями.

**5. Требования безопасности.**

5.1. Исполнитель обязан в день подписания контракта, направить своего ответственного представителя, для прохождения ознакомительного (вводного) инструктажа по охране труда и пожарной безопасности у Заказчика с регистрацией в «Журнале вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности со сторонними организациями» и подписать Акт - допуск на оказание услуг на территории Заказчика;

5.2. Исполнитель обязан получить Памятку Заказчика для проведения ознакомительного (вводного) инструктажа по охране труда и пожарной безопасности со своими работниками.

5.3. Исполнитель несет ответственность и осуществляет постоянный контроль за соблюдение требований законодательства в области охраны труда, техники безопасности, санитарных правил, правил пожарной безопасности, правил технической эксплуатации, включая ПТЭ, ПТБ, ПУЭ и других нормативных актов, действующих на территории Заказчика.

5.4. Исполнитель обеспечивает отсутствие посторонних лиц в зоне оказания услуг.

5.5. Исполнитель содержит производственную территорию, предоставляемую для оказания услуг, в чистоте и порядке.

5.6. При оказании услуг повышенной опасности Исполнитель обязан оформить наряд-допуск в соответствии с требованиями нормативных документов.

5.7. Исполнитель обязан немедленно, с момента обнаружения, информировать Заказчика обо всех несчастных случаях (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях и иных происшествиях, имевших место при оказании услуг на объектах (территории) Заказчика, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с включением представителей Заказчика в состав комиссии по расследованию.

**6. Сроки оказания услуг:** с даты заключения контракта по 30.11.2020г. Время оказания услуг - ***по согласованию с Заказчиком.***

**Подписи сторон:**

**Заказчик Исполнитель**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)