УТВЕРЖДЕНА

Приказом МКУ «ЦКО»

от «10» декабря 2020 года № 282

**ДОКУМЕНТАЦИЯ 20-09/133**

об аукционе в электронной форме

**«Выполнение работ по монтажу системы охранной сигнализации в нежилых зданиях**

**по адресу: г. Череповец, ул. Металлургов, 38»**

г. Череповец

2020 г.

Содержание

|  |  |
| --- | --- |
| I. | Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе в электронной форме |
| II. | Информационная карта документации об электронном аукционе |
| III. | Техническое задание (Описание объекта закупки) |
| IV. | Проект муниципального контракта |
|  |  |

Примечание:

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту – Закон).

1. **ИНСТРУКЦИЯ**

**по заполнению заявки на участие в аукционе в электронной форме**

Для участия в аукционе в электронной форме (далее - электронный аукцион) участник закупки подает заявку на участие в электронном аукционе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 ноября 2019 г. N 1401 "О типовых формах заявок на участие в электронных процедурах, закрытых электронных процедурах, требованиях к содержанию, составу, порядку разработки типовой документации о закупке и внесении изменения в дополнительные требования к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок".

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный документацией об электронном аукционе.

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке, оператору этой электронной площадки в любое время с момента размещения извещения до окончания срока подачи заявок.

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки на участие в электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Заявка на участие в электронном аукционе должна быть написана на русском языке.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей:

**Первая часть заявки** на участие в электронном аукционе должна содержать:

1) ***согласие участника*** электронного аукциона на выполнение работ (или оказание услуг) на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона

*(такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);*

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: ***конкретные показатели товара***, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе (согласно требованиям к техническим характеристикам товаров, указанных в Техническом задании, локально-сметном расчете и указание на товарный знак (**при наличии**),

3) ***наименование страны происхождения товара***.

*(Рекомендуется каждое наименования страны происхождения товара указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001, принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 г. № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира»)*

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная [частью 3](consultantplus://offline/ref=1547D0C7752A84E24CB445A4D9A3905B1C25DBC7A8221E1F65B5486EE4A75EF95E329596FBD32A2Dg4VDI) статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается муниципальный контракт.

**Вторая часть заявки** на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (*при наличии*), место нахождения *(для юридического лица)*, почтовый адрес участника аукциона,

фамилия, имя, отчество *(при наличии*), паспортные данные, место жительства *(для физического лица)*,

номер контактного телефона,

идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона *(для иностранного лица)*,

идентификационный номер налогоплательщика *(при наличии)* учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено [федеральными законами](http://mobileonline.garant.ru/#/multilink/70353464/paragraph/887/number/0) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

3) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3, 4, 5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона

(*указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки*).

1. **ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Краткое наименование**  **аукциона:** | Выполнение работ по монтажу системы охранной сигнализации в нежилых зданиях по адресу: г. Череповец, ул. Металлургов, 38 | |
| **2** | **Способ определения подрядчика:** | Электронный аукцион | |
| **3** | **Электронный аукцион будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу:** | www.rts-tender.ru (ООО «РТС-тендер») | |
| **Сведения о заказчике** | | | |
| **4** | **Заказчик:** | ***Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обслуживания»*** | |
| **Место нахождения:** | 162608, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Строителей, 4а. | |
| **Почтовый адрес:** | 162608, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Строителей, 4а. | |
| **Телефон:** | +7 (8202) 57-58-39 | |
| **Адрес электронной почты:** | e-mail: [CKO\_munzakaz@cherepovetscity.ru](mailto:CKO_munzakaz@cherepovetscity.ru) | |
| **Информация о контрактной службе, руководителе контрактной службы, ответственных за заключение контракта** | Контрактная служба МКУ «ЦКО» создана путем утверждения Заказчиком постоянного состава работников Заказчика, выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения.  Руководитель контрактной службы - Мудрицкий Роман Григорьевич  Ответственное за заключение контракта лицо – Филатова Марина Александровна – старший специалист по закупкам отдела закупок, планирования и анализа исполнения бюджета | |
| **Краткое изложение условий контракта** | | | |
| **5** | **Наименование объекта закупки (предмет контракта):** | Выполнение работ по монтажу системы охранной сигнализации в нежилых зданиях по адресу: г. Череповец, ул. Металлургов, 38 | |
| **Идентификационный код закупки** | **203352816633835280100102210014321244** | |
| **6** | **Описание объекта закупки:** | *Подробный перечень работ и требования к их выполнению отражены в Техническом задании и локальной смете № 15-04-04/173-20 (01:00807) (Описание объекта закупки) (раздел III документации об аукционе в электронной форме)* | |
| **7** | **Объем работ** | Подробный перечень работ и требования к их выполнению отражены в Техническом задании и локальной смете № 15-04-04/173-20 (01:00807) (Описание объекта закупки) (раздел III документации об аукционе в электронной форме) | |
| **8** | **Требования к объему предоставления гарантий качества работ:** | Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, НПБ, ППБ, СанПиН и прочими нормативными документами, действующими на территории РФ**:**  Все используемые при выполнении работ материалы должны соответствовать технической документации, иметь соответствующие сертификаты, в случае их обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ, технические паспорта и/или другие документы, удостоверяющие их качество. Все сертификаты и паспорта (при наличии) вместе с комплектом отчетной документации Подрядчик должен сдать Заказчику после полного выполнения работ.  Срок предоставления гарантий качества работ и материалов, используемых при выполнении работ, должен быть не менее 24 месяцев с даты окончательной приемки выполненных работ. | |
| **9** | **Место выполнения работ:** | Вологодская область, г. Череповец, ул. Металлургов, д.38 | |
| **10** | **Срок выполнения работ:** | **14 (четырнадцать) рабочих дней с даты подписания контракта.** | |
| **11** | **Начальная (максимальная) цена контракта:** | **124 027,20 (Сто двадцать четыре тысячи двадцать семь) рублей 20 копеек** | |
| **12** | **Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:** | Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями п. 4 ч. 1 ст. статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на основании приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)")  Стоимость работ определена на основании локальной сметы № 15-04-04/173-20 (01:00807) составленной в ценах 2000 года, утвержденной Заказчиком, с перерасчетом в текущие цены по утвержденному заказчиком индексу удорожания стоимости СМР в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2021 г.  (*Приложение № 1 к информационной карте документации об электронном аукционе).* | |
| **13** | **Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем:** | Российский рубль | |
| **14** | **Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта** | Не применяется | |
| **15** | **Источник финансирования:** | Средства бюджета муниципального образования "Город Череповец"  КБК 80101131900700110244 | |
| **16** | **Форма, срок и порядок оплаты контракта**  **Размер аванса (если предусмотрена выплата аванса):** | Расчеты за выполненные работы производятся на основании справок о стоимости выполненных работ по Контракту и затрат (Унифицированная форма КС-3, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г. №100) с расшифровкой физических объемов по актам о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2) и выставленных Подрядчиком счетов на оплату, после полного завершения работ исполнения Контракта, включая устранение выявленных дефектов, в срок не более 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ исполнения Контракта.  Сумма, подлежащая уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.  **Выплата аванса не предусмотрена** | |
| **Требования к участникам закупки** | | | |
| **17** | **Требования к участникам закупки в соответствии с действующим законодательством РФ:** | Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  участник закупки не является офшорной компанией;  отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;  отсутствие в предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) реестре недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. | |
| **Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами** | Не установлены | |
| **18** | **Преимущества, предоставляемые Заказчиком участникам аукциона в соответствии со статьями 28-29 Закона № 44-ФЗ** | Не установлены | |
| **Ограничение участия в определении поставщика, (подрядчика, исполнителя)** | Не установлено | |
| **Предоставление участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе** | | | |
| **19** | **Порядок предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе:** | Порядок представления документации об электронном аукционе, разъяснение положений документации об электронном аукционе и внесение в нее изменений осуществляется в соответствии с положениями ст. 65 Закона 44-ФЗ).  Запрос о даче разъяснений положений документации может быть направлен участником аукциона оператору электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, с момента публикации извещения и не позднее чем за три дня до даты срока окончания подачи заявок на участие в аукционе. Участник аукциона вправе направить не более трёх запросов. Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации в течение двух дней с момента поступления запроса.  Дата начала предоставления разъяснений положений документации о закупке: значение даты начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе соответствует дате начала подачи заявок, которая формируется автоматически при публикации извещения. Значение будет соответствовать фактической дате публикации извещения по местному времени организации, размещающей закупку;  *В соответствие со* [*ст. 193*](consultantplus://offline/ref=FF69C434A4B6C1A7F757B849587384FB164564DA31E89A44453F3AB560621B57C5E5EC683A51BC05oDyDD) *Гражданского кодекса Российской Федерации, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день* | |
| **Дата начала предоставления разъяснений** | 15.12.2020 | |
| **Дата окончания предоставления разъяснений** | 21.12.2020 | |
| **Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе** | | | |
| **20** | **Место и порядок подачи заявок участников закупки:** | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2019 г. № 1401 «О типовых формах заявок на участие в электронных процедурах, закрытых электронных процедурах, требованиях к содержанию, составу, порядку разработки типовой документации о закупке и внесении изменения в дополнительные требования к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок» оператор электронной площадки и оператор специализированной электронной площадки обеспечивает участнику закупки подачу заявки на участие в закупке путем ее формирования на электронной площадке, в соответствии с типовой формой заявки.  Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные [частями 3](file:///C:\Users\sspec\Documents\Натали\Закупки\2015\4%20квартал\Бензин%203%20кв%202015\АД%20бензин%203%20квартал%202015.doc#Par1303) и [5](file:///C:\Users\sspec\Documents\Натали\Закупки\2015\4%20квартал\Бензин%203%20кв%202015\АД%20бензин%203%20квартал%202015.doc#Par1316) статьи 66 ФЗ № 44 ФЗ.  1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.  2. Участник электронного аукциона, вправе подать одну заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.  3. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки информация о котором размещена по адресу: https:// www.rts-tender.ru в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки на участие в электронном аукционе, содержащих части заявки, предусмотренные пунктом 21 настоящей документации. Указанные электронные документы подаются одновременно.  4. Заявка на участие в электронном аукционе должна быть написана на русском языке.  5. Заполнение заявки осуществляется в соответствии с порядком, определенным регламентом функционирования электронной площадки.  6. Участник, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок. | |
| **21** | **Требования к содержанию и составу заявки:** | *Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:*  1) **согласие участника** электронного аукциона на выполнение работ (или оказание услуг) на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона  *(такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);*  2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: **конкретные показатели товара**, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе (согласно требованиям к техническим характеристикам товаров, указанных в Техническом задании, локальном сметном расчете, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе **(при наличии).**  3)**наименование страны происхождения товара**.  *(Рекомендуется каждое наименования страны происхождения товара указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001, принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 г. № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира»)*  *Вторая часть заявки должна содержать:*   1. наименование, фирменное наименование (при наличии),   место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона,  фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные,  место жительства (для физического лица),  номер контактного телефона,  идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица),  идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;  2. декларацию о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным 3, 5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ *(указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки)*;  3. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой | |
| **22** | **Отклонение заявки участника электронного аукциона при рассмотрении первых частей заявок:** | Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:  - не предоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или предоставления недостоверной информации;  - не соответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, требованиям документации об электронном аукционе | |
| **23** | **Отклонение заявки участника электронного аукциона при рассмотрении вторых частей заявок:** | Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:  1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены ч. 11 ст. 24.1, ч. 3 или 3.1, 5, 8.2 ст. 66 Закона № 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;  2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и пунктом 17 Информационной карты | |
| **Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе** | | | |
| **24** | **Размер обеспечения:** | Обеспечение заявок не требуется | |
| **25** | **Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе:** | Не установлен | |
| **Сведения о датах и времени окончания срока подачи и рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, дате проведения электронного аукциона** | | | |
| **26** | **Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе (по местному времени):** | 23.12.2020 09 час.00 мин. | |
| **27** | **Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок:** | 23.12.2020 | |
| **28** | **Дата проведения электронного аукциона (по местному времени):** | 24.12.2020 | |
| **Обеспечение исполнения контракта:** | | | |
| **29** | **Размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств требования к такому обеспечению, срок и порядок предоставления обеспечения, устанавливаемые в соответствии с Федеральным законом, информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со ст. 35 Федерального закона** | | **Требование обеспечения исполнения контракта:**  **5% от начальной (максимальной) цены контракта**  *В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта.*  Требование обеспечения гарантийных обязательств:  Размер обеспечения гарантийных обязательств:  Не установлено  **1.**Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением **банковской гарантии**, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, **или внесением денежных средств** на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.  Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.  **2.** **Банковская гарантия** должна быть безотзывной и должна содержать:  1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со [статьей 96](https://login.consultant.ru/link/?rnd=20FD65D9066F5701134B8BC44D648996&req=doc&base=LAW&n=315347&dst=101344&fld=134&date=07.06.2019) Федерального закона;  2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  5) срок действия банковской гарантии с учетом требований [статьи](https://login.consultant.ru/link/?rnd=20FD65D9066F5701134B8BC44D648996&req=doc&base=LAW&n=315347&dst=100510&fld=134&date=07.06.2019) [96](https://login.consultant.ru/link/?rnd=20FD65D9066F5701134B8BC44D648996&req=doc&base=LAW&n=315347&dst=101344&fld=134&date=07.06.2019) Федерального закона;  6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;  7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.  Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц.  В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленно  3. При внесении денежных средств на расчетный счет заказчика, платежное поручение на перечисление средств в качестве обеспечения контракта или гарантийных обязательств заполняется по общим правилам (в соответствии с гл. 5 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 N 383-П, Приложение N 1 к Положению Банка России от 19.06.2012 N 383-П). При этом в графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта (гарантийных обязательств)", а также отразить информацию о закупке.  44. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене единицы услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона.  5. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, требования об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.  6. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), при этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.  **Банковское сопровождение контракта не предусмотрено.**  В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) ***вправе*** изменить способ ***обеспечения*** ***исполнения контракта*** и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7.2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/9672) и [7.3](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/9673)  статьи 96 Закона №44-ФЗ.  Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта возвращаются Подрядчику в срок не более 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком основных обязательств, предусмотренных Контрактом, при условии отсутствия оснований для удержания суммы обеспечения исполнения контракта, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ и контрактом.  Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств возвращаются Подрядчику в срок не более 30 (тридцати) дней с даты окончания срока гарантийных обязательств, указанных в пункте 8 настоящей документации, на счет Поставщика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек после окончания срока действия гарантийных обязательств. |
| **30** | **Платежные реквизиты заказчика для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств:** | | Финансовое управление мэрии города (МКУ «ЦКО» л/с 801.30.001.3)  Банк получателя: РКЦ Череповец г. Череповец  Расчетный счет: 40302810140305019049  БИК 041946000  801-0000-0000000-000-000 Т.С.04.00.00  ИНН 3528166338 КПП 352801001  *Назначение платежа: 801-0000-0000000-000-000 Т. С. 04.00.00* ***Обеспечение исполнения контракта*** *№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по результатам электронного аукциона без налога (НДС)*  **ИЛИ**  *Назначение платежа: «****Обеспечение гарантийных обязательств по контракту*** *(далее указывается - № контракта, наименование объекта закупки)».*  ***Допускаются сокращения назначения платежа.*** |
| **Сведения о заключении контракта** | | | |
| **31** | **Возможность принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта** | Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным статьей 95 Закона 44-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, проектом контракта. | |
| **32** | **Возможность изменить условия контракта:** | Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных подпунктами «а», «б» пункта 1, пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона. | |
| **33** | **Срок заключения контракта:** | Победитель электронного аукциона или иной участник, с 1.Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом.  2. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта. | |
| **34** | **Условия признания уклонения от заключения контракта:** | Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае:  - если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя,  - или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,  - или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона суммы цен единиц услуги на двадцать пять процентов и более от начальной суммы цен единиц услуги)  - в случае не предоставления обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта.  При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. | |

Приложение 1

к информационной карте

документации об электронном аукционе

**Обоснование начальной максимальной цены контракта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование затрат** | **Текущая цена по состоянию**  **на 01.11.2020 г.** |
|  | **Работы по монтажу системы охранной сигнализации в нежилых зданиях по адресу: г. Череповец,**  **ул. Металлургов, 38**  Локальная смета № **15-04-04/173-20 (01:00807)** |  |
|  | Сметная стоимость строительных работ, в т.ч. стоимость материалов и оборудования  (15 660х 6,6) | **103 356,00** |
|  | НДС – 20% | **20 671,20** |
|  | **ИТОГО** | **124 027,20** |

В соответствии с расчетом начальная (максимальная) цена контракта устанавливается в размере **124 027,20 (Сто двадцать четыре тысячи двадцать семь) рублей 20 копеек.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Согласовано** | |  | **Утверждаю** |  | | | |
|  | | |  | |  | Директор МКУ "ЦКО" |  | | | |
|  | | |  | |  | Н.В. Беляков |  | | | |
|  | | | <<\_\_\_>>\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | |  | <<\_\_\_>>\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. |  | | | |
| Объект: | Здание по адресу: г. Череповец, ул. Металлургов, 38 | | | | | | | |  | |
|  | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15-04-04/173-20 (01:00807)** | | | | | | | |  | |
|  | Монтаж охранной сигнализации | | | | | | | |  | |
| Основание: |  | | | | | | | |  | |
| Строительный объем: | |  | | Сметная стоимость: | | | | **15.66** | | тыс.руб |
| Стоим.един.стр.объема: | | –   руб/ | | Норм.трудоемкость: | | | | **343.42** | | чел.-ч |
|  | |  | | Сметная зарплата: | | | | **3.57** | | тыс.руб |
| Составлена в ценах на: | | 01.01.2000г. | | Стоимость оборудования: | | | | **–** | | тыс.руб |

| N п.п. | Шифр, но­ме­ра нор­мат, ко­ды ре­сур­сов | Наименова­ние ра­бот и за­трат, ха­рак­те­рис­ти­ка обо­ру­до­ва­ния и его мас­са, рас­ход ре­сур­сов на еди­ни­цу из­ме­ре­ния | Един. из­ме­ре­ния | Ко­ли­чес­т­во | Стоимость единицы | | Общая стоимость | | | Затраты труда рабочих | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Экспл. машин | **Всего** | Основ­ная зар­пла­та | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ. |
| В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | | *Используются коэффициенты:* | | | |  | | | | |  |
|  | | Накладные расходы по видам работ МДС33-2004 | | | |  | | | | |  |
|  | | Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06 | | | |  | | | | |  |
| 1 | Ц10-08-001-6 НР=80%  СП=60% | Приборы приемно-контрольные сигнальные, контрольная панель с корпусом | шт | 1 | 58.84  50.30 | 0.31  – | **59** | 50 | 0  – | 4.80  – | 4.80  – |
| 2 | 509-4280 | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации НОРД GSM в металлическом корпусе Класс груза II | шт | 1 | 1 555.04  – | –  – | **1 555** | – | –  – | –  – | –  – |
| 3 | Ц10-08-003-3 НР=80%  СП=60% | Клавиатура | шт | 1 | 43.94  38.30 | 0.25  – | **44** | 38 | 0  – | 3.60  – | 3.60  – |
| 4 | 509-4300 | Клавиатура, марка К14-LED с динамиком | шт | 1 | 454.21  – | –  – | **454** | – | –  – | –  – | –  – |
| 5 | Ц10-08-003-5 НР=80%  СП=60% | Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении - извещатель охранный ИКД | шт | 23 | 63.25  57.72 | 0.25  – | **1 455** | 1 328 | 6  – | 5.76  – | 132.48  – |
| 6 | 509-3834 | Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-517 исп. Р Класс груза II | шт | 23 | 60.41  – | –  – | **1 389** | – | –  – | –  – | –  – |
| 7 | Ц10-08-003-2 НР=80%  СП=60% | Устройство ультразвуковое, прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении | шт | 1 | 41.76  38.30 | 0.18  – | **42** | 38 | 0  – | 3.60  – | 3.60  – |
| 8 | 509-4493 | Сирена сигнальная, марка "Иволга" (ПКИ-1) Класс груза II | шт | 1 | 22.84  – | –  – | **23** | – | –  – | –  – | –  – |
| 9 | Ц08-01-081-1 НР=95%  СП=65% | Оповещатель световой | шт | 1 | 21.75  11.32 | 9.63  0.58 | **22** | 11 | 10  1 | 1.13  0.04 | 1.13  0.04 |
| 10 | 509-1821 | Оповещатель световой МАЯК-12С | шт | 1 | 14.73  – | –  – | **15** | – | –  – | –  – | –  – |
| 11 | Ц08-03-575-1 НР=95%  СП=65% | Установка аккумуляторной батареи | шт | 2 | 11.99  11.57 | –  – | **24** | 23 | –  – | 1.12  – | 2.24  – |
| 12 | 509-1810 | Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч | шт | 2 | 84.24  – | –  – | **168** | – | –  – | –  – | –  – |
| 13 | Ц10-08-003-3 НР=80%  СП=60% | Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля | шт | 1 | 43.94  38.30 | 0.25  – | **44** | 38 | 0  – | 3.60  – | 3.60  – |
| 14 | 509-6500 | Блок бесперебойного питания ББП-20 Класс груза II | шт | 1 | 154.76  – | –  – | **155** | – | –  – | –  – | –  – |
| 15 | Ц08-02-147-10 НР=95%  СП=65% | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100м | 12.04 | 256.85  141.08 | 64.86  2.89 | **3 092** | 1 699 | 781  35 | 14.08  0.20 | 169.52  2.41 |
| 16 | 501-1855 | Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки ALARM 4x0,22 Класс груза III | км | 0.6 | 1 131.34  – | –  – | **679** | – | –  – | –  – | –  – |
| 17 | 501-1820 | Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки ALARM 6х0,22 Класс груза III | км | 0.6 | 1 278.85  – | –  – | **767** | – | –  – | –  – | –  – |
| 18 | 502-0904 | Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ШВВП 2х0,75 Класс груза I | км | 0.004 | 1 993.13  – | –  – | **8** | – | –  – | –  – | –  – |
| 19 | Ц10-06-068-16 НР=80%  СП=60% | Настройка системы сигнализации | сет. | 1 | 314.36  308.20 | –  – | **314** | 308 | –  – | 20.00  – | 20.00  – |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Итого по смете в ценах 2000г., руб** | **10 309** | 3 534 | 797  35 |  | 340.97  2.45 |
|  | в том числе: материалы, руб | 5 978 |  |  |  |  |
| МДС81-33.2004 | Накладные расходы, руб по видам работ МДС33-2004:    43.2. *Монтаж оборудования*, 80%   (п-ты 1,3,5,7,13,19) НР = 0.8\*1800.96 = 1 441    45.2. *Электромонтажные работы на др.объектах*, 95%   (п-ты 9,11,15) НР = 0.95\*1768.44 = 1 680 Итого: НР = 1440.77+1680.02 = 3 121 | **3 121** |  | |  |  |
| АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06:    43.2. *Монтаж оборудования*, 60%   (п-ты 1,3,5,7,13,19) СП = 0.6\*1800.96 = 1 081    45.2. *Электромонтажные работы на др.объектах*, 65%   (п-ты 9,11,15) СП = 0.65\*1768.44 = 1 149 Итого: СП = 1080.58+1149.49 = 2 230 | **2 230** |  | |  |  |
|  | **Всего по смете, руб** | **15 660** | **3 569** | |  | **343.42** |
|  | **С индексом удорожания 6,6** | **103 356,00** |  | |  |  |
|  | **НДС-20%** | **20 671,20** |  | |  |  |
|  | **Всего с НДС** | **124 027,20** |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Составил | Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений МКУ "ЦКО" | | | |  | |  | |  | | С.М. Ревякина | |
|  | | |  | (должность) |  | | (подпись) | |  | | (расшифровка подписи) | |

**III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)**

**на выполнение работ по монтажу системы охранной сигнализации в нежилых зданиях по адресу: г. Череповец, ул. Металлургов, 38».**

1. **Состав и объемы работ:**

Локальная смета № 15-04-04/173-20 (01:00807), приложение № 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Монтаж оповещателя звукового Иволга | шт | 1 |
| 2 | Монтаж оповещателя светового «Маяк-12С» | шт | 1 |
| 3 | Монтаж ППКОП Норд GSM в металлическом корпусе | шт | 1 |
| 4 | Монтаж клавиатуры K14-LED с динамиком | шт | 1 |
| 5 | Монтаж извещателя охранного ИКД Астра 517 исп. Р | шт | 23 |
| 6 | Монтаж блока бесперебойного питания ББП-20 | шт | 1 |
| 7 | Прокладка кабеля четырехжильного по установленным конструкциям и лоткам в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 600 |
| 8 | Прокладка кабеля шестижильного по установленным конструкциям и лоткам в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 600 |
| 9 | Комплексная наладка АС II категории сложности | система | 1 |

Перечень оборудования и материалов для монтажа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Ед. изм** | **Кол-во** |
| 1 | ППКОП Норд GSM в металлическом корпусе | шт. | 1 |
| 2 | Клавиатуры K14-LED с динамиком | шт. | 1 |
| 3 | Оповещатель звуковой Иволга | шт. | 1 |
| 4 | Оповещатель световой «Маяк-12С» | шт. | 1 |
| 5 | Извещатель охранный ИКД Астра 517 исп. Р | шт. | 23 |
| 6 | Блок бесперебойного питания ББП-20 | шт. | 1 |
| 7 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Delta DTM 1207 | шт. | 2 |
| 8 | Кабель ALARM 6x0,22 | м | 600 |
| 9 | Кабель ALARM 4x0,22 | м | 600 |
| 10 | Кабель ШВВП-2х0,75 | м | 4 |

Все поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), не должны иметь внешних повреждений, следов использования, срок изготовления не ранее 2019 года.

*Торговые наименования материалов, указанные в локальном сметном расчете, следует читать со словами «или эквивалент», так как они приведены для обоснования расчетов и не обязывают Подрядчика использовать материалы с данными товарными знаками при выполнении работ. Могут использоваться эквивалентные материалы. Такие товары, материалы:*

*1) не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам материалов;*

*2) не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должны относиться к тому же или более высокому классу материалов)*

*3) Перед применением эквивалентных материалов, согласовать их с Заказчиком.*

При указании в Техническом задании или в локальной смете № 15-04-04/173-20 (01:00807) конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, следует рассматривать такие указания как несущие информационный характер и не являющиеся требованиями к используемым товарам в соответствии с требованиями положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», читать их, как сопровождающиеся словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости материалов, конструкций, оборудования или изделий, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких материалов, конструкций, оборудования или изделий с материалами, конструкциями, оборудованием или изделиями, указанными в Техническом задании, в том числе в Локальной смете (Приложение №1 к Техническому заданию).

*Если материалы (товар), в том числе детали и конструкции, используемые для выполнения определенных работ по контракту, не выделены в Локальной смете отдельной строкой, то стоимость таких материалов (товара), в том числе деталей и конструкций, соответственно, входит в стоимость определенных сметой работ.*

**Перед применением эквивалентных материалов, согласовать их с Заказчиком.**

**2. Требования к качеству и безопасности работ**

1. Подрядчик до начала выполнения работ обязан:

а) представить Заказчику для оформления допуска на объект список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных каждого работника, а также наряд-допуск (при необходимости);

б) в день подписания контракта, направить своего ответственного представителя, для прохождения ознакомительного (вводного) инструктажа по охране труда и пожарной безопасности у Заказчика с регистрацией в Журнале вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности со сторонними организациями и оформить Акт-допуск на передачу объектов Заказчика для выполнения работ Подрядчику;

в) получить Памятку Заказчика для проведения ознакомительного (вводного) инструктажа по охране труда и пожарной безопасности с работниками Подрядчика, под подпись;

г) провести инструктажи со своим персоналом по охране труда и пожарной безопасности по локальным актам Подрядчика и Памятке Заказчика, с регистрацией в журналах инструктажей Исполнителя под подпись;

д) предоставить Заказчику приказ о назначении лиц, ответственных за выполнение требований правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, организацию безопасного выполнения работ на территории Заказчика.

2. При проведении работ Подрядчик обеспечивает:

а) соблюдение своим персоналом всех законов, нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов по охране труда, санитарных правил, правил промышленной и пожарной безопасности, правил технической эксплуатации, действующих на территории Заказчика, включая ПТЭ, ПТБ, ПУЭ. Соблюдение Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, охраны труда, ГОСТов, СНиПов, НПБ, ППБ, СанПиНов, должны выполняться в течение всего периода проведения работ;

б) постоянный надзор за состоянием промышленной и пожарной безопасности, охраны труда руководителями и специалистами Подрядчика;

в) содержание производственных участков и рабочих мест, предоставляемых для проведения работ, в чистоте и порядке;

г) отсутствие посторонних лиц в зоне проведения работ;

д) определение мест для складирования материалов, инструментов, оборудования, мусора и т. д;

е) соблюдение и обеспечение электробезопасности в зоне производства работ;

ж) Подрядчик организует проведение работ на объектах Заказчика квалифицированным персоналом, обученным правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ. Персонал Подрядчика при проведении работ на объектах (территории) Заказчика должен иметь при себе все удостоверения о проверке знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и не имеющий медицинских противопоказаний для проведения работ;

з) Подрядчик должен обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты (СИЗ), инструментом и приспособлениями, соответствующими поручаемой работе, и их использование во время проведения работ на территории Заказчика.

3. Заказчик имеет право:

а) проводить проверки обеспечения безопасного производства работ на территории Заказчика;

б) приостанавливать проводимые персоналом Подрядчика работы не прошедший инструктаж, не имеющий соответствующих удостоверений на право выполнения работы повышенной опасности, находящийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, нарушающий требования безопасности при производстве работ.

в) отстранять от работы и удалять с территории, а также производственных и иных помещений Заказчика персонал, находящийся в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения;

г) приостанавливать проводимые персоналом Подрядчика работы при нарушении технологии производства работ, требований ТУ, применения материалов не соответствующих ГОСТам и ТУ, по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и установить срок устранения нарушения.

4. Подрядчик обязан немедленно, с момента обнаружения, информировать Заказчика обо всех несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях и иных происшествиях, имевших место при выполнении работ на объектах (территории) Заказчика, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с включением представителей Заказчика в состав комиссии по расследованию.

5. Подрядчик при привлечении других субподрядных организаций при проведении работ должен обеспечить выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, установленных на объектах Заказчика.

6. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил безопасности персоналом, привлеченной им организации и за возникновения опасных ситуаций при проведении работ.

**3. Особые условия**

1. Подрядчик должен соблюдать сроки выполнения работ при сохранении качества.

2. Качество используемых изделий, материалов и оборудования должно быть подтверждено сертификатами соответствия, сертификатами пожарной безопасности, паспортами и инструкциями пользования оборудованием.

3. Подрядчик после выполнения работ должен предоставить исполнительные схемы.

4. Срок предоставления гарантий качества работ, материалов и оборудования, используемых при выполнении работ должен быть не менее **24 месяцев** с даты окончательной приемки выполненных работ.

5. Гарантийный срок на установленное оборудование, должен быть не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования.

6. Приёмка и согласование выполненных работ осуществляется на объекте Заказчика, комиссионно, совместно с Заказчиком и Подрядчиком, с подписанием акта технической готовности объекта и актов выполненных работ (КС-2 и КС-3).

7. Работы должны выполняться с 815 до1715 в рабочие дни, в вечернее время и выходные дни по согласованию с Заказчиком.

8. Запрещается загромождение прилегающей к зданию территории (в том числе проезды по территории) материалами, транспортом, тарой, мусором и отходами, другими предметами.

9. Подрядчик самостоятельно за свой счет и своими силами обеспечивает хранение материалов, механизмов, оборудования, технических устройств, используемых при выполнении монтажных работ, а также иного имущества подрядчика, обеспечивает бытовые условия своих работников.

10. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает сохранность имущества Заказчика, находящегося на объекте.

Составил:

Инженер по организации эксплуатации,

обслуживанию и ремонту зданий и сооружений МКУ «ЦКО» С.М. Ревякина

Специалист по охране труда А.А. Манахова

Ведущий инженер по слаботочным системам В.Н. Зыков

***ИКЗ 203352816633835280100102210014321244***

**IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА**

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ

г. Череповец « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обслуживания»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключили настоящий муниципальный контракт (далее-Контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта.**

* 1. Предметом настоящего Контракта является **выполнение работ по монтажу системы охранной сигнализации в нежилых зданиях по адресу: г. Череповец, ул. Металлургов, 38** для обеспечения муниципальных нужд, которые Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а последний обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и сроки, определяемые Сторонами в Контракте.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. Контракта, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), сметной документацией (Приложение № 2 к настоящему Контракту), строительными нормами и правилами, условиями Контракта и своевременно сдать выполненные работы Заказчику.

**2. Цена Контракта. Объем работ.**

2.1. Объем работ определяется Техническим заданием Заказчика и сметной документацией.

2.2. Цена Контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ копеек**.**

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта.

2.5. Источник финансирования Контракта – *городской бюджет муниципального образования «Город Череповец».*

2.6. Цена Контракта включает в себя стоимость работ, материалов, транспортные расходы, расходы на вывоз мусора, все взимаемые на территории РФ налоги, пошлины и т.п., стоимость использования оборудования, инструментов и иные затраты, сопутствующие выполнению обязательств по Контракту.

**3. Сроки выполнения работ.**

3.1 Сроки выполнения работ: **14 (четырнадцать) рабочих дней с даты подписания контракта.**

3.2. Контрактом не предусмотрены этапы исполнения Контракта, срок исполнения обязательств по Контракту является единым этапом.

Окончание выполнения работ подтверждается актом приемки выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.

**4. Обязательства Сторон.**

**4.1. Подрядчик обязуется:**

4.1.1. Выполнить работы в строгом соответствии с Техническим заданием, своими силами и средствами, с применением своих приспособлений, инструментов, расходных материалов, качественно, в полном объеме и в сроки, установленные Заказчиком. При привлечении Подрядчиком к выполнению работ третьих лиц - нести ответственность перед Заказчиком за качество и своевременность выполненных работ.

4.1.2. Обеспечить поставку на объект необходимых для выполнения работ материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

4.1.3. Обеспечить соблюдение технологий, нормативных и иных установленных требований к выполнению работ, указанных в п.1.1. Контракта. Качество работ Подрядчика должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к данному виду работ.

4.1.4. Обеспечивать при выполнении работ строгое соблюдение правил и норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических требований, и нести ответственность за их нарушение.

4.1.5. Обеспечить явку работников на объекты Заказчика для выполнения работ в согласованное Сторонами время.

4.1.6.Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования.

4.1.7. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, на позднее 24 (двадцати четырех часов) с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угрозы аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

4.1.8. Во время выполнения работ учитывать предложения и замечания Заказчика, поступающие от Заказчика на телефон Подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_или на адрес электронной почты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.1.9. Передать Заказчику Исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, определенном в Техническом задании.

4.1.10.Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчик и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.1.11. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта, в том числе, с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

4.1.12. Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня окончания работ освободить земельный участок от строительного мусора и иных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления.

**4.2. Заказчик обязуется**

4.2.1. Назначить ответственного представителя Заказчика для решения всех оперативных вопросов, возникающих при оказании услуг.

Ответственный представитель Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.2.2. Обеспечивать сотрудникам Подрядчика возможность выполнения работ в согласованное Сторонами время и все условия, необходимые для соблюдения технологии выполняемых работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.2.3. Проверять ход и качество выполнения работ, сообщать Подрядчику обо всех фактах некачественного выполнения работ для принятия мер к работникам Подрядчика.

4.2.4. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

1. **Платежи и расчеты.**

5.1. Стоимость работ определяется на основании локальной сметы, составленной в ценах 2000 года, утвержденной Заказчиком, с перерасчетом в текущие цены по утвержденному заказчиком индексу удорожания стоимости СМР в пределах цены Контракта.

5.2. Расчеты за выполненные работы производятся на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма КС-3, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г. №100) с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2) и выставленного Подрядчиком счета на оплату, после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, в срок не более 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.

5.3. Сумма, подлежащая уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

**6. Производство работ. Гарантийный срок.**

6.1. Заказчик назначает на объекте ответственного представителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО), адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, соответствием используемых материалов условиям Контракта и сметной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время их производства.

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев.

6.3. В случае, если производителями и поставщиками материалов установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, указанным в п.7.1. Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

6.4.Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

6.5. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

6.6. Если в течение гарантийного срока, указанного в п. 7.1. Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

6.7. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

6.8. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок. Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

6.9. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 10 (десяти) дней со дня получения требования от Заказчика.

6.10. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

6.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

**7. Сдача и приемка работ.**

7.1. Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности работ к сдаче и направляет акт приемки выполненных работ в двух экземплярах, исполнительную документацию в составе, определенном в Техническом задании и отчетные документы, указанные в п.5.2 Контракта. В случае передачи Подрядчиком указанных документов оператору почтовой связи для доставки в адрес Заказчика, обязательно направление копий документов на электронную почту ответственного представителя Заказчика.

7.2. Приемка выполненных работ производится Заказчиком в течение 2-х рабочих дней со дня получения письменного извещения Подрядчика о готовности их к сдаче.

7.3. Заказчик в ходе приемки работ осуществляет проверку выполненных работ по Контракту на предмет соответствия выполненных работ требованиям и условиям Контракта, принимает работы, передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт приемки выполненных работ или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки работ.

7.4 Для проверки результатов оказанных услуг в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. В случае отказа Заказчика от приемки работ им составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения. Указанный акт в течение одного рабочего дня с даты его подписания направляется Заказчиком Подрядчику.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за его счет.

7.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ Заказчик учитывает предложения экспертов, экспертных организаций, отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы.

**8. Расторжение контракта.**

8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:

-задержки Подрядчиком хода и сроков выполнения работ более, чем на 15 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

-нарушения Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, подтвержденного заключением экспертизы;

-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Порядок уведомления Подрядчика об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Контракта и порядок расторжения Контракта определяется действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта.

8.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

8.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

**9. Порядок разрешения споров.**

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения претензии не может превышать десяти календарных дней.

9.3. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в Арбитражном суде Вологодской области.

**10. Охрана работ.**

10.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, строительной техники и другого имущества на объекте от начала работ до завершения работ и приемки Заказчиком выполненных работ по акту (в том числе, в случае необходимости, специализированными охранными организациями).

10.2. Ответственность за сохранность выполненных работ, а также материалов и другого имущества после приемки выполненных работ несет Заказчик.

**11. Ответственность сторон.**

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней [ключевой ставки](garantF1://10080094.100) Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в [порядке](garantF1://71657358.1000), установленном Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063"( с изменениями), далее- Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042, и составляет *1000,00 (одну тысячу рублей 00 коп.)* за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

11.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени [ключевой ставки](garantF1://10080094.100) Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

11.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в [порядке](garantF1://71657358.1000), установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 (десяти) процентов цены контракта, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных  [законом](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/0)), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа составляет 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта.

11.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере *1000,00 (одна тысяча рублей 00 коп.).*

11.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных Контрактом, другая Сторона вправе требовать возмещения причиненных ей этой Стороной убытков.

11.15. Уплата неустойки (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом, не освобождают Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

11.16. Подрядчик несет ответственность за жизнь и здоровье своих работников во время оказания услуг по Контракту.

**12. Особые условия**

12.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

12.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.3. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

12.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.

12.5. Объем услуг по соглашению Сторон может быть увеличен или уменьшен не более чем на десять процентов. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.

12.6. Изменение существенных условий Контракта допускается по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных [пунктом 6 статьи 161](garantF1://12012604.1616)  Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом.

12.7. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Контракту третьему лицу без письменного согласия Заказчика, за исключением правопреемника Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Подрядчика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

12.8. Настоящий Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

12.9. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам. Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

12.10. Стороны признают обязательную силу за перепиской по адресам электронной почты: Заказчика: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Подрядчика: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* При направлении электронного образа документа обязательно одновременное направление оригинала данного документа на бумажном носителе по адресу, указанному в Контракте, способом, обеспечивающим его вручение второй Стороне.

12.11. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

**13.** **Обстоятельства непреодолимой силы**

13.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее пяти дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

13.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

13.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

**14**.  **Обеспечение исполнения Контракта.**

14.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

14.2. Исполнение Контракта могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

14.3. Исполнение обязательств Подрядчика по Контракту, в том числе по уплате неустойки (штрафа, пени), возмещению убытков обеспечивается \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

14.4. Для подтверждения обеспечения гарантийных обязательств Подрядчик вместе с документами, подтверждающими окончательное исполнение своих обязательств по контракту, предоставляет Заказчику банковскую гарантию или документ, подтверждающий внесение в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств на соответствующий счет Заказчика.

14.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по Контракту (в том числе обязанности возместить убытки или уплатить неустойку в случае нарушения условий Контракта) или гарантийных обязательств, сумма обеспечения Контракта/ гарантийных обязательств засчитывается Заказчиком в счет исполнения соответствующего обязательства.

14.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона о контрактной системе.

14.7. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

14.8. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта возвращаются Подрядчику в срок не более 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком основных обязательств, предусмотренных Контрактом, при условии отсутствия оснований для удержания суммы обеспечения исполнения контракта, предусмотренных Законом о контрактной системе.

14.9. В случае если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока на выполненные работы.

14.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7](file:///C:\Users\Counsel\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\G4A9WC96\МК%20(АД-068)_Годовая%20подписка%20ЭИ_2020%20(2).docx#sub_967), [7.1](file:///C:\Users\Counsel\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\G4A9WC96\МК%20(АД-068)_Годовая%20подписка%20ЭИ_2020%20(2).docx#sub_9671), [7.2](file:///C:\Users\Counsel\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\G4A9WC96\МК%20(АД-068)_Годовая%20подписка%20ЭИ_2020%20(2).docx#sub_9672) и [7.3 статьи 96](file:///C:\Users\Counsel\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\G4A9WC96\МК%20(АД-068)_Годовая%20подписка%20ЭИ_2020%20(2).docx#sub_9673) Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, Подрядчику начисляется пеня в соответствии с п. 11.7. Контракта.

**15. Использование модуля исполнения контрактов**

**в ходе исполнения контракта**

15.1. В ходе исполнения Контракта Стороны обязуются осуществлять обмен электронными документами посредством Модуля исполнения контрактов (далее – МИК) в соответствии с Регламентом МИК, опубликованном по адресу в сети Интернет https://www.rts-tender.ru/mik, Системы электронного документооборота «Fintender EDS» (далее – ЭДО «Fintender EDS»), для чего сторонам контракта обеспечить в МИК и в ЭДО «Fintender EDS» регистрацию лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота:

15.1.1 оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), включая, но не ограничиваясь следующими:

- в случае необходимости по контракту - заявку на поставку товара (выполнение работы, оказание услуги), а также отдельных этапов поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) (далее - отдельный этап исполнения контракта), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения контракта (при необходимости);

- результаты приемки товара, работ, услуг;

- на оплату поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения контракта;

- направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).

15.2. Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением усиленной квалифицированной электронной подписи, для чего сторонам контракта обеспечить получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – КЭП).

15.3. При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.

15.4. Подписание электронного документа с помощью КЭП посредством МИК и ЭДО «Fintender EDS» означает, что документы и сведения, поданные в электронной форме:

- направлены от имени данных лиц,

- являются подлинными и достоверными,

- признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

15.5. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

15.6. Электронный документ, подписанный КЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

15.7. В случае невозможности обмена электронными документами при исполнении Контракта в связи с технической недоступностью МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде. В этом случае в период технической недоступности внутренних систем МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны производят обмен документами на бумажном носителе.

После возобновления работы МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием МИК Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное КЭП уполномоченного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.

Сторона, получившая в МИК указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо КЭП уполномоченного лица либо аргументированно отказывается от его подписания.

**16. Действие Контракта во времени.**

16.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

16.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Контракта от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Контракта.

**Приложения к настоящему Контракту:**

1. Приложение 1 «Техническое задание»
2. Приложение 2 «Локальная смета в ценах 2000 года».

**17. Адреса и банковские реквизиты сторон:**

**Заказчика: Подрядчика:**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обслуживания» (МКУ «ЦКО»)  162608, Вологодская область, г. Череповец, проспект Строителей, д. 4а  Телефон/факс: (8202) 57-58-39  E-mail: CKO\_munzakaz@cherepovetscity.ru  ИНН 3528166338 КПП 352801001  ОКАТО 19430000000 ОКТМО 19730000  Банковские реквизиты:  УФК по Вологодской области (Финупр 02303259990 / МКУ«ЦКО» л/с 801120061)  Р/с 40204810200000000066 в  ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА Г.ВОЛОГДА  БИК 041909001 | Наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  Юридический адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  Телефон/факс: (\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОКАТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОКТМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОКФС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Банковские реквизиты:  р/сч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Подписи сторон:**

**Заказчик Подрядчик**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( )

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальному контракту

№ \_\_ от « \_\_ » \_\_\_ 20\_\_г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по монтажу системы охранной сигнализации в нежилых зданиях по адресу: г. Череповец, ул. Металлургов, 38**

**Подписи сторон:**

**Заказчик Подрядчик**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к муниципальному контракту№ | | | |
|  | | | | от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. | | | |
|  | | **Согласовано** |  | | **Утверждаю** |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | | <<\_\_\_\_\_>>\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |  | | <<\_\_\_\_\_>>\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |  | |
|  |  | | | | | |  |
| Объект: | Здание по адресу: г. Череповец, ул. Металлургов, 38 | | | | | |  |
|  | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15-04-04/173-20 (01:00807)** | | | | | |  |
|  | Монтаж охранной сигнализации | | | | | |  |