## Лист1
ОЕ | Код позиции | Наименование | ЕИ | Кол-во
ВФ АО "Апатит" | 00-311024-01173 | Электродвигатель асинхронный Siemens 3~MOT 1AV3162A 1PC31061DA234AA3 I=22А Uн=380/600В N=11кВт 50Гц 2950об/мин КПД=91,2% IP55 | Штука | 1
ВФ АО "Апатит" | 00-311024-01174 | Электродвигатель асинхронный Siemens 3~MOT I=29А Uн=380/600В N=15кВт 50Гц 2960об/мин КПД=91,9% IP55 | Штука | 1
ВФ АО "Апатит" | 00-311024-01175 | Электродвигатель асинхронный Siemens 3~MOT 1AV3182A 1PC31061EA234AA3 I=40,5А Uн=380/600В N=22кВт 50Гц 2950об/мин КПД=92,7% IP55 | Штука | 1
ВФ АО "Апатит" | 00-311024-01178 | Электродвигатель асинхронный Siemens 3~MOT 1AV3164 1PC31061DA434AA3 Iн=33,5А Uн=380/600В N=18,5кВт 50Гц 2950об/мин КПД=92,4% IP55 | Штука | 1
ВФ АО "Апатит" | 00-311024-01177 | Электродвигатель асинхронный Siemens 3~MOT 1CV3280B 1PC31062DB034AC3 Iн=140А Uн=380/600В N=75кВт 50Гц 1485об/мин КПД=95,0% IP55 | Штука | 1
ВФ АО "Апатит" | 00-311024-01180 | Электродвигатель асинхронный Siemens 3~MOT 1CV3222A 1PC30062BA234CA0 I=81А Uн=380/600В N=45кВт 50Гц 2960об/мин КПД=94% IP55 | Штука | 1
ВФ АО "Апатит" | 00-311024-01181 | Электродвигатель асинхронный Siemens 3~MOT 1CV3205A 1PC30062AA534CA0 I=68А Uн=380/600В N=37кВт 50Гц 2950об/мин КПД=93,7% IP55 | Штука | 1
ВФ АО "Апатит" | 00-311025-00432 | Электродвигатель асинхронный Siemens 1RQ1352-2JE80-Z I=28А U=10кВ N=400кВт 50Гц 2969об/мин IP55 Dв=90мм | Штука | 1
ВФ АО "Апатит" | 00-311024-01182 | Электродвигатель асинхронный SIEMENS 3~MOT 1CV3220B 1LE16032BB033AB4-Z I=70А Uн=380/600В N=37кВт 50Гц 1478об/мин КПД=93,9% IP55 | Штука | 1
ВФ АО "Апатит" | 00-311024-01183 | Электродвигатель асинхронный SIEMENS 1CV3105B 1LE16031AB533AB4-Z IMB3 Iн=6,3А Uн=380/600В N=3кВт 50Гц 1460об/мин КПД=87,7% IP55 | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-311024-01191 | Электродвигатель асинхронный SIEMENS 1CV22568 IMB35 Uн=380В N=75кВт IP55 1LE16012CB622JH4-Z | Штука | 1
АО "Апатит" | 00-311024-00477 | Электродвигатель Siemens 1LE1502-2AC53-4AA4-Z-D47-FS-200L Uн=380/600В N=22кВт 1000об/мин IP55 IE1 кл.изол.F S1 IMB3T | Штука | 2
ВФ АО "Апатит" | 00-311021-00035 | Электродвигатель Siemens SIMOTICS SD 1CV3220B 1LE1503-2BB03-4FB4-Z B02+D47+N30 Uном=400/690В 50Гц, IP55, IMB5 (поз.Х-661 ЦПМ-3) | Штука | 1
ВФ АО "Апатит" | 00-311010-00133 | Электродвигатель siemens 1CV3282B, 90 кВт, 1485 об/мин, 0,4 кВ, IP55, IM1081 | Штука | 1
ВФ АО "Апатит" | 00-311024-01155 | Электродвигатель SIEMENS 1CV3280B, 75 кВт; 1485 об/мин; 0,4 кВ | Штука | 1
ВФ АО "Апатит" | 00-311024-01161 | Электродвигатель Siemens ANGEBOT 11406972 EMZ 11 кВт, 1500 об/мин, 0,4 кВ, IP55, IM1081 | Штука | 1
ВФ АО "Апатит" | 00-311010-00142 | Электродвигатель асинхронный Siemens 1CV3164A 1LE16031DB433AB4-Z\UD 1908\2175431 18,5 кВт, 2955 об/мин, 0,4 кВ, IP55, IMB3 | Штука | 1
АО "Апатит" | 00-300212-00279 | Панель оператора Siemens 6AG1412-5AD00-4YD0 (based on 6AV7412-5AD00-0YD0) Flottweg | Штука | 1
ВФ АО "Апатит" | 00-311024-01195 | Электродвигатель асинхронный Siemens 3~MOT 1CV3222A 1PC31062BA234AA3 I=81А Uн=380/600В N=45кВт 50Гц 2960об/мин КПД=94% IP55 | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-292423-00160 | Ячейка весоизмерительная SIEMENS LOADCELL A5E38573205 | Штука | 1
ВФ АО "Апатит" | 00-311024-01198 | Электродвигатель асинхронный Siemens 3~MOT 1AV3163A 1PC31061DA334AA3 I=29А Uн=380/600В N=15кВт 50Гц 2960об/мин КПД=91,9% IP55 | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-300219-00604 | Адаптер шинный Siemens BA 2xRJ45 6ES7193-6AR00-0AA0 | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-332084-00475 | Модуль интерфейсный копмлект IM155-6PN ST для сети PROFInet макс 32 модуля периферии и 16 модулей ET 200AL одиночная горячая замена 6ES7155-6AA01-0BN0 Siemens | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-322030-00119 | Модуль дискретного ввода Simatic ET 200SP, 16 входов (24В) Siemens 6ES7131-6BH01-0BA0 SIMATIC | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-300219-00878 | Модуль дискретного вывода Siemens 6ES7132-6BH01-0BA0 | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-332084-00264 | Модуль процессорный Siemens CPU 1515-2 PN 6ES7515-2AM01-0AB0 (Simatic S7-1500) | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-300213-00327 | Модуль аналогового ввода Siemens AI 8XI 2-/4-WIRE BASIC 6ES7134-6GF00-0AA1 16 бит Simatic ET 200SP | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-300213-00320 | Модуль коммуникационный Siemens CM PtP 6ES7137-6AA00-0BA0 Simatic ET 200SP | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-332084-00510 | Модуль соединительный фронтальный 40-полюсный SIMATIC S7-1500, 6ES7592-1BM00-0XB0 Siemens | Комплект | 2
КФ АО "Апатит" | 00-332084-00511 | Модуль соединительный фронтальный 40-полюсный SIMATIC S7-1500, 6ES7592-1AM00-0XB0 Siemens | Комплект | 1
КФ АО "Апатит" | 00-332084-00490 | Модуль процессорный Siemens CPU1215C 6ES72151HG400XB0 Siemens 6ES7215-1HG40-0XB0 | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-312024-00535 | Пускатель Siemens 3RA6400-1CB42 (прямого пуска с интерфейсом IO-LINK, UI 690B, 32 A, 24 V DC, регулировка расцепителя перегрузки 1... 4 A, IP20) | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-312024-00531 | Пускатель Siemens 3RA6400-1EB42 (прямого пуска с интерфейсом IO-LINK, 400V, 32 A, 24 V DC, регулировка расцепителя прегрузки 8... 32 A, IP20) | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-312024-00530 | Пускатель Siemens 3RA6500-1DB42 (с интерфейсом IO-LINK, UI 690B, 32 A, 24 V DC, регулировка расцепителя перегрузки 3... 12 A, IP20) | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-312024-00904 | Пускатель компактный 10-LINK, 400 В, УПРАВЛЕНИЕ 24 В ПОСТ.Т., 3-12A, реверсивный, SIEMENS 3RA6500—1 DB42 | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-311024-01212 | Электродвигатель SIEMENS 1AV2073B 1LE1001-0CB32-2KA4-Z N=0,37кВт. 1380 об/мин U=220/380В 50Гц IP65 В14 | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-311024-01215 | Электродвигатель SIEMENS 1LE1603-2BB03-4JB6-Z N=37кВт 1478 об/мин U=380/660В 50Гц IP65 В35 | Штука | 1
ВФ АО "Апатит" | 00-312022-00915 | Выключатель автоматический стационарный Siemens 3WL1110-3FB66-1AA2-ZF35+F37+P23+R21+T40 3Р Iном=1000А Uном=380/660В 50Гц IP21 | Штука | 1
ВФ АО "Апатит" | 00-312022-00914 | Выключатель автоматический стационарный Siemens 3WL1108-3FB66-1AA2-ZF35+F37+P23+R21+T40 3Р Iном=800А Uном=380/660В 50Гц IP21 | Штука | 1
АО "Апатит" | 00-312031-01234 | Щит управления GEA OMNI с панелью IPC Siemens и модулем связи Profibus c кабельной продукцией для датчиков компрессорного агрегата | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-300213-00327 | Модуль аналогового ввода Siemens AI 8XI 2-/4-WIRE BASIC 6ES7134-6GF00-0AA1 16 бит Simatic ET 200SP | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-300219-00878 | Модуль дискретного вывода Siemens 6ES7132-6BH01-0BA0 | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-292422-00088 | Интегратор Siemens Milltronics Accumass BW500 7MH7152-2BA06-2AA для конвеерных весов | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-300212-00283 | Панель оператора Siemens OP277 6AV6643-0BA01-1AX0 | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-332052-02521 | Преобразователь давления Siemens SITRANS P320 7MF03201FE015AM2ZA00+C11+E01+H01+Y01+Y21 | Штука | 2
КФ АО "Апатит" | 00-332084-00264 | Модуль процессорный Siemens CPU 1515-2 PN 6ES7515-2AM01-0AB0 (Simatic S7-1500) | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-332084-00475 | Модуль интерфейсный копмлект IM155-6PN ST для сети PROFInet макс 32 модуля периферии и 16 модулей ET 200AL одиночная горячая замена 6ES7155-6AA01-0BN0 Siemens | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-332084-00470 | Карта памяти Siemens SIMATIC S7 для S7-1X00 CPU, 3,3 В FLASH, 256 Мбайт 6es7954-8ll03-0aa0 | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-311024-01226 | Электродвигатель SIEMENS 1AV-3090B-1LE10030EB034FA4-FS90S U=380/660В N=1,1кВт 1440 об/мин IMB5 | Штука | 1
ВФ АО "Апатит" | 00-312022-00895 | Выключатель автоматический стационарный Siemens 3WL1240-2FG67-1АА2 3Р Iном=4000А Uном=380/660В 50Гц IP21 | Штука | 1
ВФ АО "Апатит" | 00-312022-00896 | Выключатель автоматический стационарный Siemens 3WL1120-3FB66-1АА2 3Р Iном=2000А Uном=380/660В 50Гц IP21 | Штука | 2
КФ АО "Апатит" | 00-332084-00489 | Модуль аналоговых вводов/выводов AI4 X U/I/RTD/TC Siemens 6ES7531-7QD00-0AB0 SIMATIC S7-1500 | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-300219-02693 | Корзина Siemens BU15-P16+A0+2D 6ES7193-6BP00-0DA0 базовый блок Simatic ET 200SP | Штука | 2
КФ АО "Апатит" | 00-332052-06605 | Датчик уровня SIEMENS SITRANS LH100 7MF1572-1DA10 | Штука | 2
КФ АО "Апатит" | 00-312024-00535 | Пускатель Siemens 3RA6400-1CB42 (прямого пуска с интерфейсом IO-LINK, UI 690B, 32 A, 24 V DC, регулировка расцепителя перегрузки 1... 4 A, IP20) | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-332084-00458 | Модуль процессорный Siemens Simatic S7-1500 CPU 1513-1 PN 6ES7513-1AL02-0AB0 | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-312024-01059 | Пускатель SIEMENS 3RA6400-1DB42 | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-312024-00531 | Пускатель Siemens 3RA6400-1EB42 (прямого пуска с интерфейсом IO-LINK, 400V, 32 A, 24 V DC, регулировка расцепителя прегрузки 8... 32 A, IP20) | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-312024-00530 | Пускатель Siemens 3RA6500-1DB42 (с интерфейсом IO-LINK, UI 690B, 32 A, 24 V DC, регулировка расцепителя перегрузки 3... 12 A, IP20) | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-300213-00332 | Модуль процессорный Siemens CPU 315-2 PN/DP 6ES7315-2EH14-0AB0, рабочая память 384KB, интерфейсы MPI/DP 12Mbit/s, Ethernet PROFINET (Simatic S7-300) | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-300213-00069 | Процессор центральный Siemens Simatic 1515-2 PN арт.6ES7515-2AM01-0AB0 | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-332084-00160 | Модуль процессорный Siemens CPU 313C-2DP 6ES7313-6CF03-0AB0 | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-312024-01055 | Реле термисторной защиты Siemens 3RN1010-1CB00 | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-300219-02693 | Корзина Siemens BU15-P16+A0+2D 6ES7193-6BP00-0DA0 базовый блок Simatic ET 200SP | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-300216-01550 | Модуль расширения LOGO! DM16 24: питание=24В, DI 8x =24 B, DO 8x =24 B, 0.3A 6ED1055-1CB10-0BA2, Siemens | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-312024-00745 | Реле времени Siemens 3RP2505-2AW30 | Штука | 5
АО "Апатит" | 00-292412-00600 | Модуль AI S7-1200 SIMATIC S7-1200 4 AI SM1232 Siemens | Штука | 1
АО "Апатит" | 00-332084-00537 | Модуль коммуникационный Ethernet Scalance X106-1 Siemens | Штука | 1
АО "Апатит" | 00-332084-00536 | Модуль коммуникационный Ethernet Scalance XC106-2 Siemens | Штука | 1
АО "Апатит" | 00-332081-01334 | Модуль AI 8x12bit SM331 Siemens | Штука | 3
АО "Апатит" | 00-300213-00465 | Модуль SIMATIC S7-300, CPU 312 6ES7 312-1AE13-0AB0 Siemens | Штука | 1
АО "Апатит" | 00-292412-00602 | Модуль DI 16xDC24V SM321 Siemens | Штука | 1
АО "Апатит" | 00-292412-00601 | Модуль AI S7-1200 SIMATIC S7-1200 8 AI SM1231 Siemens | Штука | 1
АО "Апатит" | 00-332081-01333 | Модуль DI/DO S7-1200 SIMATIC S7-1200 16DI/16DO SM1223 Siemens | Штука | 1
АО "Апатит" | 00-332081-01332 | Модуль DI/DO S7-1200 SIMATIC S7-1200 8DI/8DO SM1223 Siemens | Штука | 1
АО "Апатит" | 00-332081-01335 | Модуль дискретного ввода сигнальный 6ES7 321-7BH00-0AB0 SIEMENS | Штука | 2
АО "Апатит" | 00-332084-00530 | Модуль SIMATIC S7-300, IM 360, интерфейсный 360-3AA01-0AA0 Siemens | Штука | 1
АО "Апатит" | 00-300212-00291 | Панель оператора 6AV6 545-0BC15-2AX0 Siemens | Штука | 1
АО "Апатит" | 00-332084-00534 | Модуль DIGITAL OUTPUT SM 322, 8 DO 6ES7322-1BF01-0AA0 Siemens | Штука | 1
АО "Апатит" | 00-332084-00532 | Модуль SIMATIC S7-300, CPU 314 314-1AG14-0AB0 Siemens | Штука | 1
АО "Апатит" | 00-300219-01422 | Панель MP 377 15" Touch 6AV6 644-0AB01-2AX0 Siemens | Штука | 1
АО "Апатит" | 00-332084-00531 | Модуль SIMATIC S7-300, CPU 314С 314-6CG03-0AB0 Siemens | Штука | 1
АО "Апатит" | 00-332084-00529 | Модуль SIMATIC S7-300, IM 361, интерфейсный 361-3CA01-0AA0 Siemens | Штука | 1
АО "Апатит" | 00-332084-00535 | Модуль AO, 1 канал 6ES7 232-4HA30-0XB0 Siemens | Штука | 1
АО "Апатит" | 00-332084-00533 | Модуль SIMATIC S7-1200, SM1223 ввода-вывода дискретных сигналов 223-1BL30--XB0 Siemens | Штука | 1
АО "Апатит" | 00-300219-01428 | Панель оператора TP277-6" 6AV6 643-0AA01-1AX0 Siemens | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-292422-00257 | Датчик тензометрический 7MH7725-1AE, 250lb, нержавеющая сталь, Siemens | Штука | 2
АО "Апатит" | 00-300216-01498 | Преобразователь интерфейса Profibus Gateway тип XPS-E для Siemens PLC S7 | Штука | 1
АО "Апатит" | 00-332084-00417 | Коммутатор промышленный управляемый Siemens Scalance XF204 6GK5204-0BA00-2AF2, 4 порта 10/100 Industrial Ethernet | Штука | 2
АО "Апатит" | 00-300219-01641 | Модуль аналогового вывода Siemens SM 332 6ES7332-5HF00-0AB0, 8 каналов (Simatic S7-300) | Штука | 2
АО "Апатит" | 00-332084-00171 | Модуль интерфейсный Siemens Simatic DP IM 153-1 6ES7153-1AA03-0XB0, подключение до 8 модулей S7-300 (Simatic ET 200M) | Штука | 2
АО "Апатит" | 00-332084-00027 | Модуль интерфейсный Siemens IM 153-2 6ES7153-2BA10-0XB0 (Simatic ET 200M) | Штука | 2
АО "Апатит" | 00-332084-00375 | Модуль связи оптический PB OLM/G12 V4.0 Simatic NET, 1 порт RS485, 2 оптических FOC-интерфейса (4 BFOC-разъема), расстояние связи до 2850м, с сигнальным контактом и измерительным выходом Siemens 6GK1503-3CB00 | Штука | 2
АО "Апатит" | 00-322030-00200 | МОДУЛЬ ВВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ: ОПТОЭЛЕКТРОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 32 ВХОДА =24В (1 X 32 ВХОДА SIMATIC S7-300, SM 321 фирма Siemens арт. 6ES7321-1BL00-0AA0 | Штука | 2
АО "Апатит" | 00-332084-00418 | Модуль аналогового ввода/вывода Siemens SM334 6ES7334-0CE01-0AA0, 4 аналоговых входа, 2 аналоговых выхода (Simatic S7-300) | Штука | 2
АО "Апатит" | 00-300212-00005 | Панель оператора сенсорная графическая Siemens Simatic TP1200 Comfort 6AV2124-0MC01-0AX0 | Штука | 2
АО "Апатит" | 00-300213-00335 | Модуль дискретного вывода Siemens SM322 6ES7322-1BL00-0AA0, 32 каналов Uвых=24VDC Iвых=0,5А (Simatic S7-300) | Штука | 2
АО "Апатит" | 00-300219-01641 | Модуль аналогового вывода Siemens SM 332 6ES7332-5HF00-0AB0, 8 каналов (Simatic S7-300) | Штука | 2
АО "Апатит" | 00-300219-01011 | Модуль электронный 6ES7134-4GB11-0AB0 SIMATIC DP, Siemens для ET 200S, 2 AI STAND. I-4DMU, 2 стандартных аналоговых входа (ТОК) | Штука | 12
АО "Апатит" | 00-322030-00176 | СИЛОВОЙ МОДУЛЬ PM-E FOR ДЛЯ ET 200S SIMATIC DP фирма Siemens арт. 6ES7138-4CA01-0AA0 | Штука | 6
АО "Апатит" | 00-332081-00558 | Модуль подключения синхронно-последовательного датчика положения (абс. энкодера) Siemens SIMATIC DP 6ES7138-4DB03-0AB0, 1-канальный, интерфейс SSI 25бит/1МГц, Uпит=24В, ширина 15мм (Simatic ET200S) | Штука | 2
АО "Апатит" | 00-300219-02878 | Модуль ввода аналоговых сигналов Siemens SM 331 6ES7331-7KF02-0AB0, 8 изолированных каналов, 9/12/14бит (Simatic S7-300) | Штука | 1
АО "Апатит" | 00-332065-00349 | Модуль интерфейсный Siemens IM151-3 6ES7151-3AA23-0AB0 | Штука | 6
АО "Апатит" | 00-332084-00030 | Модуль дискретного ввода Siemens Simatic DP 6ES7131-4BF00-0AA0, 8 каналов U=24VDC (Simatic ET200S) | Штука | 4
АО "Апатит" | 00-322030-00194 | 1 ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА ДЛЯ ET 200S, 8 DO =24В/0,5A SIMATIC DP фирма Siemens арт. 6ES7132-4BF00-0AA0 | Штука | 5
АО "Апатит" | 00-332084-00314 | Элемент запасной терминальный внутренней шины Siemens SIMATIC DP 6ES7193-4JA00-0AA0 (Simatic ET 200 S) | Штука | 3
АО "Апатит" | 00-300219-00665 | Панель оператора сенсорная Siemens Simatic KTP600 BASIC MONO PN 5,7" 6AV6647-0AB11-3AX0 | Штука | 1
АО "Апатит" | 00-332070-00514 | Блок питания регулируемый SITOP PSU200M 10 A вход: AC 120/230-500 в выход: DC 24 В/10 A, 6EP1334-3BA10 Siemens | Штука | 2
АО "Апатит" | 00-300219-02940 | Панель оператора сенсорная Siemens SIMATIC HMI серии COMFORT 6AV2124-0GC01-0AX0, сенсорный экран 7" (SIMATIC TP700) | Штука | 1
АО "Апатит" | 00-300219-01002 | Модуль аналогового ввода Siemens 6ES7331-7NF00-0AB0 | Штука | 3
АО "Апатит" | 00-292412-00396 | Модуль дискретных входов Siemens SM321 16 DI 24 VDC 6ES7 321-1BH02-0AA0 | Штука | 3
АО "Апатит" | 00-300219-01655 | Модуль дискретного ввода Siemens SM 321 6ES7321-1BL00-0AA0, 32 канала U=24В (Simatic S7-300) | Штука | 3
АО "Апатит" | 00-300219-02774 | Блок питания стабилизированный PS307 6ES7307-1KA02-0AA0, вход: ~120/230В, выход: =24В/10A (Siemens SIMATIC S7-300) | Штука | 1
АО "Апатит" | 00-332084-00009 | Модуль аналогового ввода Siemens SM 1231 6ES7231-4HD30-0XB0, 4 канала (Simatic S7-1200) | Штука | 2
КФ АО "Апатит" | 00-332070-00921 | Блок питания стабилизированный SIEMENS SITOP арт.6EP1353-2BA00 | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-311050-00072 | Блок питания Siemens PS407 6ES7407-0KR02-0AA0 широкий диапазон, поддержка резервирования, вход: ~120/230В, выход: =5В/10A (Siemens SIMATIC S7-400) | Штука | 3
КФ АО "Апатит" | 00-321061-00002 | Карта памяти Siemens RAM 4MB длинное исполнение 6ES7952-1AM00-0AA0 (Simatic S7) | Штука | 2
КФ АО "Апатит" | 00-321061-00036 | Карта памяти Siemens для S7-300/C7/ET 200 8 Мбайт (6ES7953-8LP31-0AA0) | Штука | 2
КФ АО "Апатит" | 00-332052-06809 | Преобразователь ультразвуковой двухпроводной Probe LU 7ML5221-1BA11 SIEMENS SITRANS | Штука | 2
КФ АО "Апатит" | 00-332052-06810 | Преобразователь ультразвуковой двухпроводной Probe LU 7ML5221-1BС11 SIEMENS SITRANS | Штука | 5
КФ АО "Апатит" | 00-332070-00915 | Модуль логический LOGO! 24RCE, дисплей, питание UC24 В, 8 цифр, вх, UC24 В/4 цифр, вых, реле, Ethernet 6ED1052-1HB08-0BA0, Siemens | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-300216-01550 | Модуль расширения LOGO! DM16 24: питание=24В, DI 8x =24 B, DO 8x =24 B, 0.3A 6ED1055-1CB10-0BA2, Siemens | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-332084-00490 | Модуль процессорный Siemens CPU1215C 6ES72151HG400XB0 Siemens 6ES7215-1HG40-0XB0 | Штука | 2
КФ АО "Апатит" | 00-300216-00529 | Модуль аналогового ввода-вывода SM 1234 6ES7234-4HE32-0XB0 Siemens | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-332084-00266 | Модуль дискретного ввода/вывода Siemens SM 1223 6ES7223-1PL32-0XB0, 16 каналов, Uвх=24VDC Iвых=2А (Simatic S7-1200) | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-332084-00489 | Модуль аналоговых вводов/выводов AI4 X U/I/RTD/TC Siemens 6ES7531-7QD00-0AB0 SIMATIC S7-1500 | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-332084-00412 | Модуль аналогового ввода Siemens 6ES7531-7KF00-0AB0, 8 аналоговых входов (Simatic S7-1500) | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-332084-00411 | Модуль аналогового вывода Siemens 6ES7532-5HF00-0AB0, 8 аналоговых выходов (Simatic S7-1500) | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-332084-00386 | Модуль дискретного ввода Siemens 6ES7521-1BL10-0AA0, 32 входа (24В) (Simatic S7-1500) | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-332084-00385 | Модуль дискретного вывода Siemens 6ES7522-1BL10-0AA0, 32 выхода (24В, 0,5А) (Simatic S7-1500) | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-332084-00366 | Модуль дискретного вывода Simatic S7-1500, 8 дискретных выходов (24В/2А) Siemens 6ES7522-1BF00-0AB0 | Штука | 1
АО "Апатит" | 00-332081-01284 | Модуль аналоговых входов SIEMENS SM331 8 AI X 9/12/14 Bits (6ES7 331-7KF02-0AB0) | Штука | 3
КФ АО "Апатит" | 00-300213-00321 | Модуль интерфейсный Siemens IM 155-6PNHF 6ES7155-6AU00-0CN0 с серверным модулем, Simatic ET 200SP | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | 00-332081-00532 | Модуль дискретных вводов/выводов Siemens DI16/DO арт.6ES7323-1BL00-0AA0 | Штука | 3
КФ АО "Апатит" | 00-292422-00257 | Датчик тензометрический 7MH7725-1AE, 250lb, нержавеющая сталь, Siemens | Штука | 2