## Лист1
Организация | Наименование | ЕИ | Кол-во в ВНЗ
ВФ АО "Апатит" | Электродвигатель M3BP160MLA4 N=11кВт 1460об/мин ABB | Штука | 1
ВФ АО "Апатит" | Электродвигатель ABB M3BP225SMBP 4P N=45кВт Uн=380В IP55 IMB3T | Штука | 1
ВФ АО "Апатит" | Преобразователь частотный ABB ACS580-01-293A-4 N=160кВт U=380В IP21 арт.3AUA0000080508 3 фазы с панелью управления | Штука | 1
ВФ АО "Апатит" | Преобразователь частотный ABB ACS580-01-293A-4 N=160кВт U=380В IP21 арт.3AUA0000080508 3 фазы с панелью управления | Штука | 1
ВФ АО "Апатит" | Электродвигатель ABB AMI 630L2W N=5500 кВт IM1001 I=356А Uн=10кВ S1 IM 1001 2991 об/мин | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | Выключатель вакуумный ABB AG-POWER VD4/P 12.06.20 | Штука | 1
ВФ АО "Апатит" | Электродвигатель ABB M3BP200MLB4 N=30кВт 1500об/мин IM1001 | Штука | 1
ВФ АО "Апатит" | Электродвигатель ABB,M3BP180MLB4,22 кВт,1500 об./мин,S1,IM1081,380 В,IP55 | Штука | 1
ВФ АО "Апатит" | Преобразователь частотный ABB sbu-c1-40205+e202 | Штука | 1
ВФ АО "Апатит" | Преобразователь частоты ABB ACS880-01-12A6-3 | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | Переключатель трехступенчатый ABB OMST32PB 10А поз.1-2-3 арт.9CNB022533R4010 | Штука | 10
ВФ АО "Апатит" | Электродвигатель M3BP280SMA4 N=75кВт 1500об/мин IMB3 арт.3GBP282210-ADG ABB | Штука | 1
БФ АО "Апатит" | Электродвигатель асинхронный ABB M2QA160M4A У3 IM3001 Uн=380В N=11кВт 50Гц 1460об/мин IP55 по о/л | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | Расходомер Endress+Hauser t-mass 65I 65I-40AB4ADEAAABBA в комплекте с монтажной бобышкой t-mass DK6MB-91A (поз. FIR7) | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | Трансформатор напряжения емкостной 150кВ ABB CPB-170 | Штука | 1
АО "Апатит" | Электродвигатель ABB M3BP160MLE4 N=15кВт 1500об/мин IP55 IMV1/IM3011 | Штука | 1
АО "Апатит" | Электродвигатель ABB M3BP 315 SMB, 380 В, 132 кВт, 1486 об/мин, IM 3011 (V1) | Штука | 1
АО "Апатит" | Устройство защиты микропроцессорное ABB RET 615 HBTFBCADABC6BBN11G | Штука | 1
АО "Апатит" | Преобразователь частотный ABB ACS800-01-0040-3 30кВт 380В Iном=69А IP21 | Штука | 1
БФ АО "Апатит" | Электродвигатель M3BP112MB4 N=4кВт 1440об/мин ABB | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | Переключатель кулачковый C3SS1-30В-20, 2НО, 3-позиционный с фиксацией арт.1SFA619210R3026 ABB | Штука | 20
КФ АО "Апатит" | Розетка силовая CEW 4125 RS6W 125А 380В 3P+N+E IP67 монтаж на поверхность, арт.2CMA167264R1000 ABB | Штука | 5
АО "Апатит" | Преобразователь частотный ABB ACS550-01-012А-4 3AUA0000004230 | Штука | 2
АО "Апатит" | Панель базовая для частотного преобразователя ABB ACS550 арт.64739000 | Штука | 2
АО "Апатит" | Устройство защиты микропроцессорное ABB REF 620 NBFNAAABBGC6BBN11G | Штука | 1