## Лист1
Организация | Наименование | ЕИ | Кол-во в ВНЗ
КФ АО "Апатит" | Реле PLC-RSC-24DC/21 Phoenix Contact | Штука | 40
КФ АО "Апатит" | Энергоаккумулятор Phoenix Contact UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH арт.2320306 | Штука | 6
КФ АО "Апатит" | Модуль диодный КВНТ-ДИОД/12-24DC/2X10/1X20 арт.1032348 Phoenix Contact | Штука | 1
БФ АО "Апатит" | Блок питания QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 арт.2938604 Phoenix Contact | Штука | 1
БФ АО "Апатит" | Источник питания QUINT-PS-100-240AC/ 24DC/5 PHOENIX CONTACT | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | Модуль релейный PLC-RPT-230UC/21, на базе клеммника Push-in с вставным мини-реле с 1 силовым контактом, монтаж на DIN-рейку, ширина 6,2мм арт.2900305 Phoenix Contact | Штука | 8
КФ АО "Апатит" | Устройство защитного отключения - разделительный усилитель MINI MCR-2-I-I-PT. Входной сигнал: 0(4) мА ... 20 мА, выходной сигнал: 0(4) мА ... 20 мА. Артикул: 2901999 Phoenix Contact | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | Клемма двухъярусная пружинная, сечение: 0,08 мм2- 4 мм2, AWG: 28-12, тип подключения: пружинный зажим, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 STTB 2,5 Артикул №: 3031270 PHOENIX CONTACT | Штука | 40
КФ АО "Апатит" | Соединитель шинный системный SACC-M12MSD-4Q SH - 1543223( для WAР) PHOENIX CONTACT | Штука | 10
КФ АО "Апатит" | Бирка маркировочная KMK с хомутом-стяжкой, для кабеля диаметром 10-25мм, маркировочное поле 29х8мм арт.1005208 Phoenix Contact (упаковка 100шт) | Штука | 10
КФ АО "Апатит" | Соединитель шинный системный SACC-M12MSD-4Q SH - 1543223( для WAР) PHOENIX CONTACT | Штука | 10
КФ АО "Апатит" | Преобразователь разделительный MINI MCR-2-I4-U-PT 2902003 Phoenix Contact | Штука | 2
КФ АО "Апатит" | Модуль полупроводникового реле PLC-OPT-24DC/24DC/2/ACT, арт.2900376, Phoenix Contact | Штука | 5
КФ АО "Апатит" | Реле PLC-RSC-24DC/21 Phoenix Contact | Штука | 5
КФ АО "Апатит" | Клеммник UT 4-HESILED 24 для установки предохранителя 5х20мм, с индикатором (24В), одноярусный, 2 винтовых зажима 0,14-6мм2, ширина 6,2мм, цвет: черный, монтаж на DIN-рейку арт.3046090 Phoenix Contact | Штука | 3
ВФ АО "Апатит" | Модуль релейный PLC-RPT-230UC/21-21 арт.2900336 Phoenix Contact | Штука | 7
КФ АО "Апатит" | Реле модульное PLC-RPT-24DC/21-21 Phoenix Contact | Штука | 5
КФ АО "Апатит" | Клемма питания со штекерными разъемами MINI MCR-2-PTB-PT Phoenix Contact арт.2902067 | Штука | 3
КФ АО "Апатит" | Источник питания QUINT-PS-100-240AC/24DC/40 Phoenix Contact 2938879 | Штука | 2
КФ АО "Апатит" | Источник питания QUINT4-PS/1AC/24DC/20 Phoenix Contact 2904602 | Штука | 2
КФ АО "Апатит" | Преобразователь напряжения MACX MCR-VDC Phoenix Contact GmbH арт.2906242 | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | Модуль расширения штекерный для электромагнитного клапана Phoenix Contact - SAC-4P-MS/A-1L-Z D SCO - 1458583 | Штука | 3
КФ АО "Апатит" | Блок питания QUINT-PS/3AC/24DC/10 арт.2866705 Phoenix Contact | Штука | 2
КФ АО "Апатит" | Модуль релейный PLC-RPT-230UC/21, на базе клеммника Push-in с вставным мини-реле с 1 силовым контактом, монтаж на DIN-рейку, ширина 6,2мм арт.2900305 Phoenix Contact | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | Усилитель разделительный с гальванической развязкой MINI MCR-SL-I-I арт.2864406 Phoenix Contact | Штука | 2
КФ АО "Апатит" | Источник питания QUINT4-PS, 24DC, 10А, арт.2904625 Phoenix Contact | Штука | 1
КФ АО "Апатит" | Коммутатор промышленный FL SWITCH SFN 16TX, арт.2891933 Phoenix Contact | Штука | 1
АО "Апатит" | Модуль релейный PLC-RSP-24DC/21 фирма Phoenix Contact арт. 2966472 | Штука | 8
АО "Апатит" | Разъем штекер 4-контактный для шины PROFINET CAT5 (100 Мбит/с) SACC-M12MSD-4Q SH PN, с механическим ключом D-типа, присоединение: наружная резьба M12, арт.1554513 Phoenix Contact | Штука | 3
АО "Апатит" | Разъем гнездо 4-контактное для шины PROFINET CAT5 (100 Мбит/с) SACC-M12FSD-4Q SH PN, с механическим ключом D-типа, присоединение: внутренняя резьба M12, арт.1554526 Phoenix Contact | Штука | 3
АО "Апатит" | Модуль релейный PLC-RSP-24DC/21AU фирма Phoenix Contact арт. 2966540 | Штука | 4