**Список оборудования, инструментов и расходных материалов**

**Компетенция «Слесарное дело»**

Лист горячекатанный 10\*1500\*3000 мм – 5 штук

Пруток стальной диаметром 12 мм – 10 погонных метров

Уголок стальной 50\*50\*5 мм - 10 погонных метров

**Компетенция «Столярное дело»**

Брусок деревянный (строганный) 40\*40\*3000 мм - 20 шт

Доска деревянная (строганная) 50\*100\*3000 мм – 40 шт

Доска обрезная 25\*150\*6000 мм – 20 шт.

**Компетенция «Ландшафтный дизайн»**

Грунт плодородный (чернозем) – 1 машина

Саженцы деревьев и цветов.

**Компетенция «Электромонтаж»**

| **№** | **Код** | **Товар** | **К\*** | **Кол-****во** | **Ед.** | **Объем** | **Вес** | **Кратность** | **Цена****без НДС** | **Цена****вкл. НДС** | **Всего****с НДС** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1408387 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х4 (N) 0.66кВ (м) Монэл 020008502 | C | 80 | Метр | 0,0115 | 56,000 |  | 234,23 | 281,08 | 22 486,08 |
| 2 | 291970 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х2.5 ок (N PE) 0.66кВ (бухта 50м) (шт) АЛЬФАКАБЕЛЬ 45977 | C | 1 | Штука | 0,0072 | 6,260 |  | 5 672,37 | 6 806,84 | 6 806,84 |
| 3 | 291966 | Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х1.5 ок (N PE) 0.66кВ (бухта 50м) (шт) АЛЬФАКАБЕЛЬ 465528 | C | 1 | Штука | 0,0063 | 4,500 |  | 3 579,88 | 4 295,86 | 4 295,86 |
| 4 | 87975 | Розетка 2-м ОП Этюд 16А IP20 250В с заземл. без защ. шторок бел. SchE PA16-007B | C | 10 | Штука | 0,0025 | 2,300 |  | 160,04 | 192,05 | 1 920,48 |
| 5 | 1355288 | Светильник светодиодный PPO-03 1200 40Вт 6500К AL IP20 180-240В/50Гц Jazzway 5028852 | C | 10 | Штука | 0,0295 | 3,600 |  | 1 130,88 | 1 357,06 | 13 570,56 |
| 6 | 33090 | Выключатель автоматический модульный 4п C 40А 4.5кА ВА47-29 IEK MVA20-4-040-C | C | 1 | Штука | 0,0004 | 0,389 |  | 851,83 | 1 022,20 | 1 022,20 |
| 7 | 10100 | Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 4.5кА ВА47-29 IEK MVA20-1-025-C | C | 1 | Штука | 0,0001 | 0,103 |  | 134,20 | 161,04 | 161,04 |
| 8 | 13438 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 4.5кА ВА47-29 IEK MVA20-1-016-C | C | 1 | Штука | 0,0001 | 0,103 |  | 130,34 | 156,41 | 156,41 |
| 9 | 69555 | Бокс ЩРН-П-12 IEK MKP12-N-12-40-10 | C | 1 | Штука | 0,0052 | 0,715 |  | 556,84 | 668,21 | 668,21 |
| 10 | 259471 | Шина нулевая на DIN-изол. ШНИ 6х9-8-Д-С IEK YNN10-69-8D-K07 | C | 2 | Штука | 0,0001 | 0,083 |  | 77,24 | 92,69 | 185,38 |
| 11 | 87915 | Выключатель 1-кл. ОП Этюд 10А IP20 бел. SchE BA10-001B | C | 4 | Штука | 0,0005 | 0,280 |  | 96,45 | 115,74 | 462,96 |
| 12 | 45584 | Кабель-канал 16х16 L2000 пластик ЭЛЕКОР IEK CKK10-016-016-1-K01 | C | 50 | Штука | 0,0256 | 10,705 |  | 58,88 | 70,66 | 3 532,80 |
| 13 | 1355131 | Дюбель-гвоздь 6х40 с потайной манжетой полипропилен (уп.150шт) ведро Tech-Krep 101466 | C | 1 | УП.150 шт | 0,0024 | 0,514 |  | 310,25 | 372,30 | 372,30 |
| 14 | 1355132 | Дюбель-гвоздь 6х40 с потайной манжетой полипропилен (уп.50шт) коробка Tech-Krep 112710 | C | 1 | УП.50 шт | 0,0006 | 0,194 |  | 101,03 | 121,24 | 121,24 |
|  |  | **Итого по счету:** |  |  |  | 0,09 | 85,75 |  |  |  | 55 762,36 |